**Пояснительная записка**

**к мелкому инвестиционному проекту**

**инвестиционной программы на 2024 год**

**Источник бесперебойного питания (ИБП)**

1. **Краткое описание проекта**

ИПБ - это источник электропитания, обеспечивающий при кратковременном отключении основного источника мощность питания, а также защиту от помех в сети основного источника.

1. **Цели и задачи проекта**

Необходимый ИБП характеризуется следующими основными параметрами:

- выходная мощность не менее 3 000 ВА;

- время работы при полной нагрузке не менее 3 мин;

- монтаж в стойку 19 дюймов;

- не менее 4 выходов с батарейной поддержкой.

1. **Юридический статус объекта инвестиций**

После внедрения устройство будет находиться на балансе АО «ВГЭС»

1. **Техническая осуществимость проекта (анализ технических решений, описание причин, вызвавших необходимость и единственность предлагаемого варианта)**

ИБП с требуемыми характеристиками предназначен для защиты серверного оборудования от кратковременных отключений электроэнергии, а также помех в сети электропитания.

1. **Стоимость реализации**

Стоимость приобретения 1 ИБП – 121,43 тыс. руб. без НДС.

1. **Место размещения**

Служба ЭВМ, серверная АО «ВГЭС».

1. **Описание организации процесса выбора поставщиков и подрядчиков (конкурсные процедуры), в том числе планируемый способ организации закупки и его обоснование, на какой стадии на момент проведения анализа находится этот процесс**

Выбор подрядной организации-поставщика оборудования будет осуществляться в рамках Федерального закона от 18.07.2011 года №223-ФЗ «О Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1. **Договора на выполнение работ, поставку материалов (при их наличии), в том числе для переходящих объектов**

Не заключен.

1. **Заключения и согласования по объекту**

Не требуется