## f12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обусловлена необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Воронежская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.175 | нд | нд | 0 | 16.61 | 16.84 | 12.58 | 12.81 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.175 | нд | нд | 0 | 16.61 | 16.84 | 12.58 | 12.81 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.175 | нд | нд | 0 | 16.61 | 16.84 | 12.58 | 12.81 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.839 | нд | нд | 0 | 2 | 2.23 | 1.2 | 1.43 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1249 с заменой трансформатора 400 на 630 кВА по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ВГС-1148 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП-1249 | 0.203 | 25.12.2024 | 54.44 | нд | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Увеличение производительности (пропускной способности) участка распредсети | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция БКТП 6/0,4/650 кВА ф.12 ПС 110/10/6 кВ №20 Северная с заменой трансформатора на 2х400 кВА ул. Вокзальная, 41 (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ВГС-294 | 1997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | БКТП 6/0,4 кВ 650 кВА ф.12 ПС 110 кВ №20 | 0.297 | 30.11.2023 | нд | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Увеличение производительности (пропускной способности) участка распредсети | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой БКТП 6/0,4/400 кВа ТП-1011 ф.4 ПС 110/6 кВ №9 с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Квартал-2, ул.Ломоносова, 116, соглашение о компенсации №В-34/21 от 28.06.21, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ВГС-794 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | БКТП 6/0,4/400 кВа ТП-1011 ф.4 ПС 110/6 кВ №9 | 0.339 | 27.02.2023 | 45.9 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение мероприятий по переустройству сетей в рамках заключенного договора на снятие ограничений №В-34/21 от 28.06.21 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.336 | нд | нд | 0 | 14.61 | 14.61 | 11.38 | 11.38 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП-17 с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) | O_ВГС-1001 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-17 | 0.19 | 25.01.2024 | 81.72 | нд | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение наблюдаемости ПС, снижение аварийности, снижение времени устранения технологических нарушений. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение РП-83 с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) | O_ВГС-1002 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-83 | 0.85 | 05.02.2024 | 91.398 | нд | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение наблюдаемости ПС, снижение аварийности, снижение времени устранения технологических нарушений. | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП с установкой дополнительных модулей GSM для организации каналов связи (20 шт) | O_ВГС-1003 | 2006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-96 | 0.48 | 28.12.2023 | 129.032 | нд | 1.03 | 1.03 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Создание каналов связи для расширения телекоммуникационной системы | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение РП-5 с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) | O_ВГС-1004 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-5 | 0.21 | 20.12.2023 | 90.323 | нд | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение наблюдаемости ПС, снижение аварийности, снижение времени устранения технологических нарушений. | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП с установкой дополнительных модулей GSM для организации каналов связи (20 шт) | O_ВГС-1005 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-47 | 0.29 | 06.02.2024 | 97.446 | нд | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 6 | 6 | Создание каналов связи для расширения телекоммуникационной системы | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение РП-45 с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) | O_ВГС-1006 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-45 | 0.42 | 18.01.2024 | 71.685 | нд | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение наблюдаемости ПС, снижение аварийности, снижение времени устранения технологических нарушений. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП, РП 6/10-0,1 города Семилуки с заменой трансформаторов (2026-2029: трансформаторная мощность 5,04 МВА) | O_ВГС-1051 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП, РП 6/10-0,1 | 5.4 | 14.12.2023 | 113.852 | нд | 6.3 | 6.3 | 5.1 | 5.1 | нд | нд | 6 | 6 | Увеличение производительности (пропускной способности) участка распредсети | - | +
1.2.1.2 | Техперевооружение РП-3, РП-4, РП-6 с заменой УРЗА (28 шт) | P_ВГС-1134 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП-3, РП-4, РП-6 | 0.039 | 25.12.2024 | 12.99 | нд | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 6 | 6 | Увеличение производительности (пропускной способности) участка распредсети | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1264 с заменой высоковольтного оборудования (8 шт) по техсостоянию | P_ВГС-1138 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП-1264 | 0.297 | 25.12.2024 | 36.29 | нд | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | нд | нд | 6 | 6 | Увеличение производительности (пропускной способности) участка распредсети | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №304 с заменой трансформаторов 2х400 на 2х400 кВА по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ВГС-1139 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП-304 6/0,4 кВ | 0.496 | 25.12.2024 | 66.68 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | нд | нд | 6 | 6 | Увеличение производительности (пропускной способности) участка распредсети | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №734 с заменой трансформатора 630 на 630 кВА по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ВГС-1140 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП-734 6/0,4 кВ | 0.064 | 25.12.2024 | 11 | нд | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Увеличение производительности (пропускной способности) участка распредсети | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение РП-61,66,74 с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели (36 шт) в рамках мероприятий по надежности | O_ВГС-147 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-61,66,74 | 0.36 | 28.12.2023 | 96.774 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Увеличение производительности (пропускной способности) участка распредсети | - | +
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой БКТП 6/0,4/400 кВА ТП-342 ф.5 ПС 110/35/10/6 кВ №20 по техсостоянию, г.Воронеж, ул.Ленина, 73 (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ВГС-285 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | БКТП 6/0,4/400 кВА ТП-342 ф.5 ПС 110/35/10/6 кВ №20 | 0.24 | 15.12.2022 | 59.38 | нд | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Увеличение производительности (пропускной способности) участка распредсети | - | +
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6/0,4 кВ в рамках реконструкции стадиона профсоюзов г. Воронеж (протяженность 2,3 км) | P_ВГС-1151 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КЛ 6/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реконструкция кабельной линии на основании низкого уровня технического состояния. Повышение качества энергоснабжения потребителей. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ АО ВГЭС (Снятие ограничений в пользовании земельными участками) | P_ВГС-1166 | 2003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ВЛ 0,4кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение мероприятий по переустройству сетей в рамках заключенного договора на снятие ограничений | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-1011 ф.4 ПС 110/6 кВ №9 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Квартал-2, ул.Ломоносова, 116, соглашение о компенсации №В-34/21 от 28.06.21; протяженность 0,984 км) | O_ВГС-792 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ ТП-1011 ф.4 ПС 110/6 кВ №9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение мероприятий по переустройству сетей в рамках заключенного договора на снятие ограничений №В-34/21 от 28.06.21 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-1011 ф.4 ПС 110/6 кВ №9 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Квартал-2, ул.Ломоносова, 116, соглашение о компенсации №В-34/21 от 28.06.21; протяженность 0,892 км) | O_ВГС-793 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ ТП-1011 ф.4 ПС 110/6 кВ №9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение мероприятий по переустройству сетей в рамках заключенного договора на снятие ограничений №В-34/21 от 28.06.21 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-71 с заменой неизолированнных проводов и опор (45 шт) на СИП (протяженность 8,244 км) | O_ВГС-930 | 1951 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию (замена оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в неудовлетворительном техсостоянии) с приведением к требованиям нормативно-технической эксплуатации и увеличением показателя надежности сети. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1324 с заменой неизолированнных проводов и опор (77 шт) на СИП (протяженность 4,523 км) | O_ВГС-932 | 1996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1324 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию (замена оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в неудовлетворительном техсостоянии) с приведением к требованиям нормативно-технической эксплуатации и увеличением показателя надежности сети. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 с заменой неизолированнных проводов и опор (148 шт) на СИП (протяженность 7,928 км) | O_ВГС-934 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию (замена оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в неудовлетворительном техсостоянии) с приведением к требованиям нормативно-технической эксплуатации и увеличением показателя надежности сети. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 с заменой неизолированнных проводов и опор (47 шт) на СИП (протяженность 4,125 км) | O_ВГС-935 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию (замена оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в неудовлетворительном техсостоянии) с приведением к требованиям нормативно-технической эксплуатации и увеличением показателя надежности сети. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 с заменой неизолированнных проводов и опор (65 шт) на СИП (протяженность 4,553 км) | O_ВГС-937 | 1959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию (замена оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в неудовлетворительном техсостоянии) с приведением к требованиям нормативно-технической эксплуатации и увеличением показателя надежности сети. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-67 с заменой неизолированнных проводов и опор (92 шт) на СИП (протяженность 7,401 км) | O_ВГС-938 | 1953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию (замена оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в неудовлетворительном техсостоянии) с приведением к требованиям нормативно-технической эксплуатации и увеличением показателя надежности сети. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-110/10/6 кВ №20 Северная до РП-60 с заменой кабельных линий (протяженность 4,46 км, в том числе ГНБ-1,956 км) | O_ВГС-939 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ от ПС-110/10/6 кВ №20 Северная до РП-60 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реконструкция кабельной линии на основании низкого уровня технического состояния. Повышение качества энергоснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-95 с заменой неизолированнных проводов и опор (58 шт) на СИП (протяженность 4,15 км) | O_ВГС-940 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию (замена оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в неудовлетворительном техсостоянии) с приведением к требованиям нормативно-технической эксплуатации и увеличением показателя надежности сети. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 с заменой неизолированнных проводов и опор (81 шт) на СИП (протяженность 6,621 км) | O_ВГС-942 | 1952 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию (замена оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в неудовлетворительном техсостоянии) с приведением к требованиям нормативно-технической эксплуатации и увеличением показателя надежности сети. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-325 с заменой неизолированнных проводов и опор (141 шт) на СИП (протяженность 10,756 км) | O_ВГС-943 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию (замена оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в неудовлетворительном техсостоянии) с приведением к требованиям нормативно-технической эксплуатации и увеличением показателя надежности сети. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-444 с заменой неизолированнных проводов и опор (36 шт) на СИП (протяженность 1,734 км) | O_ВГС-944 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-444 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию (замена оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в неудовлетворительном техсостоянии) с приведением к требованиям нормативно-технической эксплуатации и увеличением показателя надежности сети. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-110/10/6 кВ №9 СХИ до РП-12 с заменой кабельных линий (протяженность 0,5619 км, в том числе ГНБ-0,492 км) | O_ВГС-945 | 1999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ от ПС-110/10/6 кВ №9 СХИ до РП-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реконструкция кабельной линии на основании низкого уровня технического состояния. Повышение качества энергоснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 с заменой неизолированнных проводов и опор (100 шт) на СИП (протяженность 4,876 км) | O_ВГС-946 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию (замена оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в неудовлетворительном техсостоянии) с приведением к требованиям нормативно-технической эксплуатации и увеличением показателя надежности сети. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ №2 до РП-7 с заменой кабельных линий (протяженность 1,515 км, в том числе ГНБ-1,360 км) | O_ВГС-948 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ №2 до РП-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реконструкция кабельной линии на основании низкого уровня технического состояния. Повышение качества энергоснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция 4-х КЛ-6 кВ от ПС-110/35/10 кВ №30 Подгорное до РП-54 с заменой кабельных линий (протяженность 4,237 км, в том числе ГНБ-2,24 км) | O_ВГС-951 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ от ПС-110/35/10 кВ №30 Подгорное до РП-54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реконструкция кабельной линии на основании низкого уровня технического состояния. Повышение качества энергоснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-6 кВ от ПС-110/35/10 кВ №30 Подгорное до РП-37 с заменой кабельных линий (протяженность 3,9965 км, в том числе ГНБ-2,38 км) | O_ВГС-952 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ от ПС-110/35/10 кВ №30 Подгорное до РП-37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реконструкция кабельной линии на основании низкого уровня технического состояния. Повышение качества энергоснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ №45 Калининская до РП-49 с заменой кабельных линий (протяженность 3,6561 км, в том числе ГНБ-2,780 км) | O_ВГС-957 | 2007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ №45 Калининская до РП-49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реконструкция кабельной линии на основании низкого уровня технического состояния. Повышение качества энергоснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ №45 Калининская до РП-42 с заменой кабельных линий (протяженность 3,4843 км, в том числе ГНБ-3 км) | O_ВГС-958 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ №45 Калининская до РП-42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реконструкция кабельной линии на основании низкого уровня технического состояния. Повышение качества энергоснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ №27 РЭП до РП-64 с заменой кабельных линий (протяженность 2,152 км, в том числе ГНБ-1,44 км) | O_ВГС-959 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ №27 РЭП до РП-64 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реконструкция кабельной линии на основании низкого уровня технического состояния. Повышение качества энергоснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-7 до ТП-20 с заменой кабельных линий (протяженность 0,3704 км, в том числе ГНБ-0,323 км) | O_ВГС-960 | 1926 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ от РП-7 до ТП-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реконструкция кабельной линии на основании низкого уровня технического состояния. Повышение качества энергоснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ №2 до РП-1 с заменой кабельных линий (протяженность 2,3668 км, в том числе ГНБ-1,820 км) | O_ВГС-962 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ №2 до РП-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реконструкция кабельной линии на основании низкого уровня технического состояния. Повышение качества энергоснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ города Семилуки с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры. ВЛ 0,4 кВ, ТП 6 кВ Семилукского РЭС по адресу: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки ул. Ростовская, ул. Свердлова, с. Латное ул. Заводская, ул. Гагарина, с. Девица ул. Зеленая (2027-2029: протяженность 219,308 км) | O_ВГС-1049 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ, ТП 6 кВ Семилукского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию (замена оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в неудовлетворительном техсостоянии) с приведением к требованиям нормативно-технической эксплуатации и увеличением показателя надежности сети. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ города Семилуки с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры. ВЛ 6-10 кВ, ТП 6 кВ Семилукского РЭС по адресу: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки ул. Льва Толстого, с. Латное ул. Комсомольская, с. Девица ул. Зеленая (2026-2029: протяженность 107,025 км) | O_ВГС-1050 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6-10 кВ, ТП 6 кВ Семилукского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию (замена оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в неудовлетворительном техсостоянии) с приведением к требованиям нормативно-технической эксплуатации и увеличением показателя надежности сети. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение 11-ти КЛ 6-10 кВ с заменой кабеля в рамках мероприятий по надежности (протяженность 7,16 км) | O_ВГС-1100 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КЛ 6-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Техперевооружение линий на основании низкого уровня технического состояния. Повышение качества энергоснабжения потребителей. | - | -
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ от ТП-1959 с заменой неизолированнного провода на СИП (протяженность 4,0 км) | P_ВГС-1135 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию (замена оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в неудовлетворительном техсостоянии) с приведением к требованиям нормативно-технической эксплуатации и увеличением показателя надежности сети. | - | -
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ от ТП-611 до жилого дома с заменой участка кабеля по жалобам потребителей, ул. Южно-Моравская, 30 (протяженнность 0,12 км) | P_ВГС-1136 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КЛ 0,4 кВ от ТП-611 до жилого дома | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция кабельной линии на основании низкого уровня технического состояния. Повышение качества энергоснабжения потребителей. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 6 кВ - перезавод в новую БКТП 6/0,4/650 кВА ТП-150 ф.12 ПС 110/35/10 кВ №20 по ул. Лидии Рябцевой (протяженность 0,09 км) | O_ВГС-385 | 1997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реконструкция кабельной линии на основании низкого уровня технического состояния. Повышение качества энергоснабжения потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение 2-х КЛ 6 кВ РП-52 до ТП-252, ТП-129 ф.405 ПС 110/35/6 кВ №10 с заменой кабеля (протяженность 1 км) | O_ВГС-540 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ РП-52 до ТП-252, ТП-129 ф.405 ПС 110/35/6 кВ №10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Реконструкция кабельной линии на основании низкого уровня технического состояния. Повышение качества энергоснабжения потребителей. | - | -
1.2.2.2 | Техперевооружение участка (в пролете оп.6 - 13) ВЛ 0,4 кВ с заменой опор (5 шт) и неизолированного провода на СИП (протяженность 0,13 км) | N_ВГС-917 | 2001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ в пролете оп.6 - 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию (замена оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в неудовлетворительном техсостоянии) с приведением к требованиям нормативно-технической эксплуатации и увеличением показателя надежности сети. | - | -
1.2.2.2 | Техперевооружение участков 2-х ВЛ 0,4 кВ ТП-1914 - ТП-2016 с заменой опор и неизолированного провода на СИП (протяженность 0,035 км) | N_ВГС-920 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1914 до ТП-2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию (замена оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в неудовлетворительном техсостоянии) с приведением к требованиям нормативно-технической эксплуатации и увеличением показателя надежности сети. | - | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 535 шт) | O_ВГС-1026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 720 шт) | O_ВГС-1027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 470 шт) | O_ВГС-1030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 372 шт) | O_ВГС-1031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2027 - 481 шт) | O_ВГС-1034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2027 - 392 шт) | O_ВГС-1035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2028 - 510 шт) | O_ВГС-1038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2028 - 404 шт) | O_ВГС-1039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2029 - 510 шт) | O_ВГС-1042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2029 - 404 шт) | O_ВГС-1043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
1.2.3.1 | Создание системы учета сбора и передачи данных в сетях 0,4 кВ (2023 г.-1097 шт) | O_ВГС-831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-10 кВ; ИПУ: 2025 - 18 шт) | P_ВГС-1128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация РП/ТП с монтажом системы охранно-пожарной сигнализации (2025: 140 шт) | O_ВГС-1008 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение антитеррористической защищенности объектов АО" Воронежгорэлектросеть" к требованиям руководящих документов по безопасности и защищенности энергообъектов для предотвращения или максимального сокращения потерь людей при совершении террористического акта | - | -
1.2.4.2 | Модернизация РП/ТП с монтажом системы охранно-пожарной сигнализации (2026: 100 шт) | O_ВГС-1009 | 1999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение антитеррористической защищенности объектов АО" Воронежгорэлектросеть" к требованиям руководящих документов по безопасности и защищенности энергообъектов для предотвращения или максимального сокращения потерь людей при совершении террористического акта | - | -
1.2.4.2 | Модернизация РП/ТП с монтажом системы охранно-пожарной сигнализации (2027: 90 шт) | O_ВГС-1010 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение антитеррористической защищенности объектов АО" Воронежгорэлектросеть" к требованиям руководящих документов по безопасности и защищенности энергообъектов для предотвращения или максимального сокращения потерь людей при совершении террористического акта | - | -
1.2.4.2 | Модернизация РП/ТП с монтажом системы охранно-пожарной сигнализации (2028: 80 шт) | O_ВГС-1011 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение антитеррористической защищенности объектов АО" Воронежгорэлектросеть" к требованиям руководящих документов по безопасности и защищенности энергообъектов для предотвращения или максимального сокращения потерь людей при совершении террористического акта | - | -