## f11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
Инвестиционная программа Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в 2024 году | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2024 году |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Воронежская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36 | 30.773 | нд | 0 | нд | нд | 0.54 | 6.423 | 1.51 | 1.89 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36 | 30.773 | нд | 0 | нд | нд | 0.54 | 6.423 | 1.51 | 1.89 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22 | 24.07 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22 | 24.07 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Установка ПКУ 0,4 кВ (10 шт) в ТП-2151 для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №821 от 14.11.22, ул.Писателя Маршака, 1а (свыше 670 кВт) | O_ВГС-1074 | 14.11.2022 | 821 | 1 | 44.2 | 30.04.2023 | 2024 | 3 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ Реконструкция стадиона АО СК "Факел" | Министерство строительства Воронежской области | 0 | 1.061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от РП-13 ф.13 ПС 110/35/6 кВ №14 Западная с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ИП К.И.Т, договор №51 от 01.02.22, ул.Газовая, 1/а (свыше 670 кВт, протяженность 3,507 км, в том числе ГНБ - 1,65 км) | O_ВГС-1082 | 01.02.2022 | 51 | 1 | 20.27 | 31.12.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | производственное строение , многоквартирные жилые дома, наружное освещение | Общество с ограниченной ответственностью "ИП К.И.Т." | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ ТП-1382 ф.36 ПС 110/6 кВ №25 Коммунальная до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Семья 23, договор №1141 от 24.11.23, ул. Перхоровича, 4 (до 670 кВт, протяженность 2,124 км) | O_ВГС-1085 | 24.11.2023 | 1141 | 1 | 16.92 | 24.11.2024 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Семья 23" | 0 | 0.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от РП-38 ф.6 ПС 110/35/6 кВ ДСК с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Поколение, договор №318 от 14.08.23, ул.Мосина-Силикатная (свыше 670 кВт, протяженность 2,788 км, в том числе ГНБ - 0,816 км) | O_ВГС-1086 | 14.08.2023 | 318 | 1 | 31.82 | 14.08.2027 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ТП-1; ТП-2 (Жилой комплекс) | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Поколение" | 0 | 2.99 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 6 кВ РП-28 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ №20 Северная до строящейся КТП 6/0,4 кВ ТП-2168 для Техприсоединения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии ВО, ул.Шишкова, 60, договор №181 от 01.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 3,7 км, в том числе ГНБ - 1,1 км) | O_ВГС-1098 | 01.07.2024 | 181 | 1 | 109.81 | 01.07.2026 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | учебно-лабораторный корпус | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии Воронежской области" | 0 | 1.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ БКТП-1869 ф.18 ПС 35/6 кВ №35 с установкой ПКУ (1 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ИП Тонких Ю.В., ул. Ильюшина 7в, договор №157 от 17.03.23 (до 670 кВт; протяженность 0,079 км, в том числе ГНБ - 0,063 км) | O_ВГС-1110 | 17.03.2023 | 157 | 1 | 0.29 | 01.02.2025 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | складская база | Индивидуальный предприниматель Тонких Юрий Викторович | 0.1 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 16-ти КЛ 0,4 кВ от ТП-2168 РП-28 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ №20 Северная до границы участка заявителя для Техприсоединения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии ВО, ул.Шишкова, 60, договор №181 от 01.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,74 км) | O_ВГС-1113 | 01.07.2024 | 181 | 1 | 109.81 | 01.07.2026 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | учебно-лабораторный корпус | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии Воронежской области" | 0 | 1.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП-2168 РП-28 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ №20 Северная с трансформаторами 2х2000 кВА с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии ВО, ул.Шишкова, 60, договор №181 от 01.07.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 4,0 МВА) | O_ВГС-1114 | 01.07.2024 | 181 | 1 | 109.81 | 01.07.2026 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | учебно-лабораторный корпус | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии Воронежской области" | 0 | 1.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения АО СЗ ФК АКСИОМА, ул. Урицкого 135, 137, ул. Свердлова 5а, договор №57 от 29.03.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ВГС-1118 | 29.03.2022 | 57 | 1 | 21.75 | 30.09.2024 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Многоэтажный жилой дом | Акционерное общество Специализированный застройщик Финансовая компания "Аксиома" | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ БКТП-1594 ф.10 ПС 110/35/10 кВ №30 Подгорное до границы участка заявителя для Техприсоединения Министерство строительства ВО, ул. Дачный поселок, земельный участок 31, договор №906 от 25.12.23 (до 670 кВт; протяженность 2,040 км, в том числе ГНБ 0,9 км) | P_ВГС-1119 | 25.12.2023 | 906 | 1 | 15.26 | 25.12.2024 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | аптека БУЗ ВО "Воронежская областная клиническая больница №1" | Министерство строительства Воронежской области | 0 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 10-ти КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ строящейся ТП 6/0,4 кВ до границ участка заявителя для Техприсоединения АО СЗ ФК АКСИОМА, ул. Урицкого 135, 137, ул. Свердлова 5а, договор №57 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 1,85 км) | P_ВГС-1120 | 29.03.2022 | 57 | 1 | 21.75 | 29.09.2024 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Многоэтажный жилой дом | Акционерное общество Специализированный застройщик Финансовая компания "Аксиома" | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ ТП-1877 ф.13 ПС 110/6 кВ №39 Северо-Восточная до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения АО СЗ ФК АКСИОМА, ул. Урицкого 135, 137, ул. Свердлова 5а, договор №57 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 2,040 км, в том числе ГНБ - 1,290 км) | P_ВГС-1121 | 29.03.2022 | 57 | 1 | 21.75 | 30.09.2024 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Многоэтажный жилой дом | Акционерное общество Специализированный застройщик Финансовая компания "Аксиома" | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ ТП-1097 ф.41 ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Грин-Строй, ул. Цимлянская 10в, договор №654 от 04.08.23 (свыше 670 кВт; протяженность 6,140 км, в том числе ГНБ 1,66 км) | P_ВГС-1123 | 04.08.2023 | 654 | 1 | 55.18 | 04.08.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Многоквартирный жилой дом | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Грин-Строй" | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 20-ти КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ строящейся ТП 6/0,4 кВ до границы участка заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Грин-Строй, ул. Цимлянская 10в, договор №654 от 04.08.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,000 км) | P_ВГС-1124 | 04.08.2023 | 654 | 1 | 55.18 | 04.08.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Многоквартирный жилой дом | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Грин-Строй" | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами 2х1250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Грин-Строй, ул. Цимлянская 10в, договор №654 от 04.08.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ВГС-1125 | 04.08.2023 | 654 | 1 | 55.18 | 04.08.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Многоквартирный жилой дом | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Грин-Строй" | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ ТП-57 ф.30 ПС 110/6 кВ №27 РЭП до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Ларина И. А., Ленинский просп. 174/ж, договор №333 от 30.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,247 км, в том числе ГНБ 0,190 км) | P_ВГС-1126 | 30.05.2022 | 333 | 1 | 6.89 | 31.10.2023 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нежилое здание | Ларина Ирина Александровна | 0.04 | 0.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ строящейся ТП 6/0,4 до границы участка заявителя для Техприсоединения Ларина И. А., Ленинский просп. 174/ж, договор №333 от 30.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,239 км, в том числе ГНБ 0,239 км ) | P_ВГС-1127 | 30.05.2022 | 333 | 1 | 6.89 | 31.10.2023 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нежилое здание | Ларина Ирина Александровна | 0.04 | 0.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 400/6/0,4 кВА для Техприсоединения Ларина И. А., Ленинский просп. 174/ж, договор №333 от 30.05.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 мВА) | P_ВГС-1129 | 30.05.2022 | 333 | 1 | 6.89 | 31.10.2023 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нежилое здание | Ларина Ирина Александровна | 0.04 | 0.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от ТП-580 ф.37 ПС 110/6 кВ №25 Коммунальная до границы участка заявителя для Техприсоединения Пашко А. Н., Патриотов просп. 43И, договор №145 от 31.03.22(до 670 кВт; протяженность 0,642 км, в том числеГНБ 0,197 км) | P_ВГС-1130 | 31.03.2022 | 145 | 1 | 2.59 | 31.07.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нежилое здание нежилое здание (ТП-проект) | Пашко Анна Николаевна | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение потребителей свыше 150 кВт | P_ВГС-1165 | нд | нд | 0 | нд | нд | 2029 | 1 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от РП-48 ф.3 ПС 110/35/6 кВ №21 до границ участка Заявителя ул.Серова, 8, ул.Ленинградская, для Техприсоединения ООО СЗ ДСК-1 договор №492 от 23.10.20 (свыше 670 кВт; протяженность 1,1 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | O_ВГС-605 | 23.10.2020 | 492 | 1 | 9.917 | 31.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ Многоэтажная жилая застройка со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, объектами социального и инженерного обеспечения, наружным освещением: г. Воронеж, ул. Серова, д. 8; ул. Ленинградская, д. 20 | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ДСК-1" | 0 | 0.669 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от ТП-80 ф.305 ПС 110/35/6 №10 и 2-х КЛ-6 кВ от ТП-409 ф.52 ПС 110/6 №45 до границы участка заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ "ВЫСОТА" договор №89 от 19.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,52 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | O_ВГС-644 | 19.04.2021 | 89 | 1 | 2.582 | 18.04.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной автостоянкой | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ВЫСОТА" | 0 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-549 РП-35 ф.25 ПС -39; ТП-428 ф.12 ПС-20 до границы участка заявителя ул.Лидии Рябцевой, 42, для Техприсоединения ООО СЗ СК Форпост, договор № 787 от 31.01.22г (до 670 кВт; протяженность 1,138 км, в том числе ГНБ - 0,100км) | N_ВГС-685 | 31.01.2022 | 787 | 1 | 3.599 | 31.01.2024 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | Пашко Анна Николаевна | 0 | 0.388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ (методом ГНБ) - кабельные вставки строящихся ВЛ 0,4 кВ ТП-211, ТП-232 (1,2 с.ш.) ПС 110/6 кВ №36 Северо-Восточная до границы участка Заявителя с установкой ПУ (3 шт) для Техприсоединения ИП Большаковой А.В. Ул.Никитинская, 24, договор №214 от 27.03.23 (до 670 кВт; протяженность 0,112 км) | O_ВГС-861 | 27.03.2023 | 214 | 1 | 0.881 | 31.12.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ Административное здание | Индивидуальный предприниматель Большакова Антонина Васильевна | 0 | 0.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами 2х1250 кВА для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №821 от 14.11.22, ул.Писателя Маршака, 1а (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,5 МВА) | O_ВГС-882 | 14.11.2022 | 31.03.1902 | 1 | 44.2 | 30.04.2023 | 2024 | 3 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ Реконструкция стадиона АО СК "Факел" | Министерство строительства Воронежской области | 0 | 1.061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от РП-84 до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №821 от 14.11.22, ул.Писателя Маршака, 1а (свыше 670 кВТ; протяженностью 1,75 км, в том числе ГНБ - 1,176 км) | O_ВГС-883 | 14.11.2022 | 31.03.1902 | 1 | 44.2 | 30.04.2023 | 2024 | 3 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ Реконструкция стадиона АО СК "Факел" | Министерство строительства Воронежской области | 0 | 1.061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-2151 до границ участка заявителя для Техприсоединения Министерства строительства ВО, ул. Писателя Маршака 1а, договор №821 от 14.11.22 (от 670 кВТ; протяженность 0,295 км) | O_ВГС-884 | 14.11.2022 | 821 | 1 | 44 | 14.11.2024 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ реконструкция стадиона АО СК "Факел" | Министерство строительства Воронежской области | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 5-ти КЛ 0,4 кВ от ТП-347, ТП-486 до границы участка Заявителя для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №35 от 02.05.23 (до 670 кВт, протяженность 0,93 км, в том числе ГНБ 0,6 км) | O_ВГС-887 | 02.05.2023 | 35 | 1 | 14.9 | 02.05.2024 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ поликлиника | Министерство строительства Воронежской области | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от ТП-1066, ТП-458 до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Бак, договор №599 от 07.07.22 (до 670 кВт, протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ 0,36 км) | O_ВГС-889 | 07.07.2022 | 599 | 1 | 6 | 31.12.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ Многоэтажный жилой дом | Общество с ограниченной ответственностью "Бак" | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) 2-х КЛ 10 кВ от БКТП-1344 до строящейся ТП 10/0,4 кВ с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ООО Воронеж-Авторост, договор №330 от 02.05.23 (до 670 кВт, протяженность 0,4 км) | O_ВГС-891 | 02.05.2023 | 330 | 1 | 4.2 | 02.05.2024 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ АЗС со зданием обслуживания водителей и пассажиров (ТП-проект.) | Общество с ограниченной ответственностью "Воронеж-Авторост" | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | 6.703 | нд | 0 | нд | нд | 0.54 | 6.423 | 1.51 | 1.89 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | 6.703 | нд | 0 | нд | нд | 0.54 | 6.423 | 1.51 | 1.89 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП-2084 с заменой трансформаторов тока (3 шт) для Техприсоединения ИП Мельник И.Ю, договор №209 от 21.03.24, ул.20-летия Октября, 59 (до 670 кВт) | O_ВГС-1076 | 21.03.2024 | 209 | 1 | 0.01 | 20.03.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ нежилое здание | Индивидуальный предприниматель Мельник Игорь Юрьевич | 0 | 0.55 | ТП-2084 | нд | нд | 0 | 0.4 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение РП-84 с установкой ячеек КСО (2 шт) для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №821 от 14.11.22, ул.Писателя Маршака, 1а (свыше 670 кВт) | O_ВГС-1077 | 14.11.2022 | 821 | 1 | 44.2 | 30.04.2023 | 2024 | 3 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ Реконструкция стадиона АО СК "Факел" | Министерство строительства Воронежской области | 0 | 1.061 | РП-84 | нд | нд | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение РП-13 ф.13 ПС 110/35/6 кВ №14 Западная с установкой камеры КСО (1 шт) для Техприсоединения ООО ИП К.И.Т, договор №51 от 01.02.22, ул.Газовая, 1/а (свыше 670 кВт) | O_ВГС-1080 | 01.02.2022 | 51 | 1 | 20.27 | 31.12.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | производственное строение , многоквартирные жилые дома, наружное освещение | Общество с ограниченной ответственностью "ИП К.И.Т." | 0 | 2 | РП-13 ф.13 ПС 110/35/6 кВ №14 Западная | нд | нд | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение РП-84 ф.53 ПС 110/6 кВ №25 Коммунальная с установкой камеры КСО (2 шт) для Техприсоединения Управления строительной политики администрации г.о.Воронеж, ул.Домостроителей, 30/а, договор №677 от 21.10.22 (свыше 670 кВт) | O_ВГС-1090 | 21.10.2022 | 677 | 1 | 43.9 | 31.07.2025 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | Общеобразовательная школа на 1600 мест по ул. Домостроителей, 30а | Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж | 0 | 1.43 | РП-84 ф.53 ПС 110/6 кВ №25 Коммунальная | нд | нд | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-486 ф.61 ПС 110/35/6 кВ №16 Юго-Западная с заменой силового трансформатора 250 на 630 кВА, с установкой дополнительных панелей ЩО (1 шт) для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, ул. 20-летия Октября 82, договор №35 от 02.05.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_ВГС-1101 | 02.05.2023 | 35 | 1 | 13.9 | 31.07.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | поликлиника по ул. 20-летия Октября в г. Воронеже | Департамент строительной политики Воронежской области | 0.14 | 0.55 | ТП-486 ф.61 ПС 110/35/6 кВ №16 Юго-Западная | нд | нд | 0 | 0.14 | 0.55 | 0.25 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1382 ф.36 ПС 110/6 кВ №25 Коммунальная с установкой дополнительных панелей ЩО (1 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Семья 23, ул. Перхоровича 4 договор №1141 от 24.11.23 (до 670 кВт) | O_ВГС-1104 | 24.11.2023 | 1141 | 1 | 16.92 | 24.11.2024 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Семья 23" | 0 | 0.38 | ТП-1382 ф.36 ПС 110/6 кВ №25 Коммунальная | нд | нд | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение участка КЛ 0,4 кВ ТП-1124 ф.41 ПС 110/6 кВ №30 с заменой провода и опор для Техприсоединения ООО Сириус договор №262 от 27.04.22 (до 670 кВт; протяженность 0,093 км) | O_ВГС-826 | 27.04.2022 | 262 | 1 | 0.135 | 30.07.2024 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ Сельскохозяйственная ярмарка | Общество с ограниченной ответсвенностью "Сириус" | 0 | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение РП-39 в части установки ВВ-оборудования (1 шт) для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО договор №245 от 10.06.22 (до 670 кВт) | O_ВГС-852 | 10.06.2022 | 245 | 1 | 22.783 | 31.12.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ Спортивный комплекс с борцовским залом | Министерство строительства Воронежской области | 0 | 0.452 | РП-39 | 0,044 | 27.02.2023 | 0.07 | 0 | 0.452 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд