## Показатель горизонтально
активная энергия
| 0,4 кВ |  | за 20.12.2017
Время | ТП-1323 0,4 кВ | ТП-1324 0,4 кВ | ТП-1296 0,4 кВ | ТП-1297 0,4 кВ | ТП-1245 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1245 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1246 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1246 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1247 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1247 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1248 0,4 кВ | ТП-1422 0,4 кВ | ТП-1423 0,4 кВ | КТП-1700 0,4 кВ | ТП-4-10 0,4 кВ | КТП-655
00 - 01 | 146.4 | 76.8 | 79.85 | 103.71 | 142.12 | 27.87 | 34.89 | 32.4 | 0.31 | 23.16 | 45.22 | 32.01 | 49.44 | 73.2 | 18 | 16
01 - 02 | 127.2 | 67.2 | 72.35 | 93.89 | 135 | 25.68 | 29.78 | 25.2 | 0.27 | 21.68 | 39.82 | 29.05 | 46.7 | 73.6 | 15.6 | 16.8
02 - 03 | 122.4 | 64.8 | 64.07 | 89.59 | 133.72 | 22.71 | 29.68 | 20.4 | 0.29 | 21.44 | 36.71 | 27.1 | 46.87 | 73.6 | 13.2 | 16.8
03 - 04 | 122.4 | 60 | 68.15 | 87.77 | 127.35 | 21.49 | 27.68 | 19.2 | 0.21 | 20.41 | 34.18 | 28.9 | 45.85 | 73.6 | 12.4 | 16.8
04 - 05 | 121.2 | 62.4 | 63.69 | 86.12 | 127 | 23.23 | 36.98 | 20.4 | 0.18 | 20.62 | 34.11 | 29.91 | 46.2 | 65.2 | 13.6 | 16.8
05 - 06 | 124.8 | 63.6 | 64.16 | 88.44 | 160.24 | 31.11 | 63.84 | 26.4 | 0.3 | 22.6 | 41.23 | 39.62 | 47.64 | 73.2 | 17.2 | 16.8
06 - 07 | 141.6 | 79.2 | 80.42 | 103.66 | 175.58 | 33.65 | 69.51 | 40.8 | 0.5 | 25.38 | 50.92 | 44.84 | 53.5 | 72 | 18.4 | 16
07 - 08 | 157.2 | 88.8 | 89.5 | 114.75 | 191.92 | 37.96 | 67.29 | 42 | 0.37 | 24.82 | 55.83 | 44.26 | 60.33 | 70.4 | 19.2 | 17.6
08 - 09 | 132 | 93.6 | 85.51 | 109.54 | 191.44 | 33.59 | 69.43 | 40.8 | 0.41 | 24.28 | 45.31 | 39.15 | 46.36 | 8 | 16.4 | 18.4
09 - 10 | 127.2 | 93.6 | 93.23 | 115.69 | 202.37 | 34.28 | 68.76 | 37.2 | 0.38 | 23.45 | 47.04 | 41.46 | 43.73 | 0 | 19.2 | 18.4
10 - 11 | 129.6 | 92.4 | 93.94 | 107.45 | 199.13 | 39.71 | 64.16 | 38.4 | 0.49 | 22.17 | 49.95 | 42.45 | 44.42 | 0 | 16.8 | 20.8
11 - 12 | 135.6 | 93.6 | 85.95 | 109.15 | 187.85 | 40.78 | 66.09 | 36 | 0.34 | 22.36 | 49.91 | 45.47 | 48.04 | 0 | 16.8 | 22.4
12 - 13 | 145.2 | 98.4 | 91.15 | 105.49 | 190.9 | 61.16 | 64.14 | 36 | 0.48 | 26.67 | 48.14 | 37.07 | 46.5 | 0 | 16 | 21.6
13 - 14 | 140.4 | 97.2 | 94.99 | 106.34 | 186.72 | 60.58 | 50.99 | 36 | 0.41 | 25.54 | 49.56 | 37.76 | 48.58 | 0 | 15.6 | 18.4
14 - 15 | 135.6 | 87.6 | 94.05 | 111.24 | 182.28 | 63.51 | 46.42 | 45.6 | 0.4 | 25.4 | 50.73 | 39.96 | 48.87 | 0 | 15.2 | 18.4
15 - 16 | 135.6 | 92.4 | 103.39 | 114.86 | 172.99 | 62.11 | 46.16 | 49.2 | 0.29 | 29.28 | 55.21 | 39.98 | 56.04 | 0 | 18.4 | 17.6
16 - 17 | 159.6 | 103.2 | 105.96 | 127.82 | 194.79 | 66.2 | 52.26 | 56.4 | 0.38 | 32.38 | 65.08 | 43.93 | 73.87 | 44 | 18.4 | 16
17 - 18 | 180 | 110.4 | 111.11 | 135.11 | 213.3 | 74.3 | 54.31 | 58.8 | 0.43 | 34.65 | 76.58 | 48.47 | 82.34 | 68.8 | 22.8 | 16
18 - 19 | 188.4 | 116.4 | 114.39 | 134.14 | 217.48 | 83.74 | 56.45 | 60 | 0.43 | 33.67 | 85.2 | 59.34 | 84.35 | 68.4 | 26.8 | 16
19 - 20 | 193.2 | 122.4 | 125.76 | 139.37 | 215.6 | 84.92 | 59.73 | 67.2 | 0.51 | 34.89 | 88.8 | 58.7 | 89.44 | 69.2 | 24 | 16.8
20 - 21 | 199.2 | 133.2 | 126.9 | 144.28 | 213.71 | 83.19 | 54.18 | 68.4 | 0.37 | 33.99 | 87.45 | 58.7 | 89.42 | 69.2 | 25.2 | 16
21 - 22 | 207.6 | 129.6 | 127.83 | 145.11 | 200.88 | 75.26 | 52.93 | 69.6 | 0.57 | 31.33 | 89.34 | 53.11 | 84.72 | 69.6 | 24.8 | 16.8
22 - 23 | 199.2 | 112.8 | 126.33 | 134.58 | 177.27 | 63.39 | 47.6 | 57.6 | 0.17 | 29.37 | 76.89 | 44.14 | 73.77 | 70.8 | 23.6 | 16
23 - 00 | 180 | 98.4 | 106.74 | 115.03 | 158.08 | 51.85 | 38.82 | 43.2 | 0.58 | 29.88 | 64.02 | 38.75 | 66.58 | 30.8 | 22 | 16.8
Сумма | [15 empty] | 420
Cумма за сутки кВт*ч: | 3651.6 | 2238 | 2269.42 | 2723.13 | 4297.72 | 1202.27 | 1252.08 | 1027.2 | 9.07 | 639.42 | 1367.23 | 1004.13 | 1423.56 | 1073.6 | 449.6 | 420
| 0,4 кВ |  | за 20.12.2017
Время | ТП-1323 0,4 кВ | ТП-1324 0,4 кВ | ТП-1296 0,4 кВ | ТП-1297 0,4 кВ | ТП-1245 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1245 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1246 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1246 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1247 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1247 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1248 0,4 кВ | ТП-1422 0,4 кВ | ТП-1423 0,4 кВ | КТП-1700 0,4 кВ | ТП-4-10 0,4 кВ | КТП-655
00 - 01 | 146.4 | 76.8 | 79.85 | 103.71 | 142.12 | 27.87 | 34.89 | 32.4 | 0.31 | 23.16 | 45.22 | 32.01 | 49.44 | 73.2 | 18 | 16
01 - 02 | 127.2 | 67.2 | 72.35 | 93.89 | 135 | 25.68 | 29.78 | 25.2 | 0.27 | 21.68 | 39.82 | 29.05 | 46.7 | 73.6 | 15.6 | 16.8
02 - 03 | 122.4 | 64.8 | 64.07 | 89.59 | 133.72 | 22.71 | 29.68 | 20.4 | 0.29 | 21.44 | 36.71 | 27.1 | 46.87 | 73.6 | 13.2 | 16.8
03 - 04 | 122.4 | 60 | 68.15 | 87.77 | 127.35 | 21.49 | 27.68 | 19.2 | 0.21 | 20.41 | 34.18 | 28.9 | 45.85 | 73.6 | 12.4 | 16.8
04 - 05 | 121.2 | 62.4 | 63.69 | 86.12 | 127 | 23.23 | 36.98 | 20.4 | 0.18 | 20.62 | 34.11 | 29.91 | 46.2 | 65.2 | 13.6 | 16.8
05 - 06 | 124.8 | 63.6 | 64.16 | 88.44 | 160.24 | 31.11 | 63.84 | 26.4 | 0.3 | 22.6 | 41.23 | 39.62 | 47.64 | 73.2 | 17.2 | 16.8
06 - 07 | 141.6 | 79.2 | 80.42 | 103.66 | 175.58 | 33.65 | 69.51 | 40.8 | 0.5 | 25.38 | 50.92 | 44.84 | 53.5 | 72 | 18.4 | 16
07 - 08 | 157.2 | 88.8 | 89.5 | 114.75 | 191.92 | 37.96 | 67.29 | 42 | 0.37 | 24.82 | 55.83 | 44.26 | 60.33 | 70.4 | 19.2 | 17.6
08 - 09 | 132 | 93.6 | 85.51 | 109.54 | 191.44 | 33.59 | 69.43 | 40.8 | 0.41 | 24.28 | 45.31 | 39.15 | 46.36 | 8 | 16.4 | 18.4
09 - 10 | 127.2 | 93.6 | 93.23 | 115.69 | 202.37 | 34.28 | 68.76 | 37.2 | 0.38 | 23.45 | 47.04 | 41.46 | 43.73 | 0 | 19.2 | 18.4
10 - 11 | 129.6 | 92.4 | 93.94 | 107.45 | 199.13 | 39.71 | 64.16 | 38.4 | 0.49 | 22.17 | 49.95 | 42.45 | 44.42 | 0 | 16.8 | 20.8
11 - 12 | 135.6 | 93.6 | 85.95 | 109.15 | 187.85 | 40.78 | 66.09 | 36 | 0.34 | 22.36 | 49.91 | 45.47 | 48.04 | 0 | 16.8 | 22.4
12 - 13 | 145.2 | 98.4 | 91.15 | 105.49 | 190.9 | 61.16 | 64.14 | 36 | 0.48 | 26.67 | 48.14 | 37.07 | 46.5 | 0 | 16 | 21.6
13 - 14 | 140.4 | 97.2 | 94.99 | 106.34 | 186.72 | 60.58 | 50.99 | 36 | 0.41 | 25.54 | 49.56 | 37.76 | 48.58 | 0 | 15.6 | 18.4
14 - 15 | 135.6 | 87.6 | 94.05 | 111.24 | 182.28 | 63.51 | 46.42 | 45.6 | 0.4 | 25.4 | 50.73 | 39.96 | 48.87 | 0 | 15.2 | 18.4
15 - 16 | 135.6 | 92.4 | 103.39 | 114.86 | 172.99 | 62.11 | 46.16 | 49.2 | 0.29 | 29.28 | 55.21 | 39.98 | 56.04 | 0 | 18.4 | 17.6
16 - 17 | 159.6 | 103.2 | 105.96 | 127.82 | 194.79 | 66.2 | 52.26 | 56.4 | 0.38 | 32.38 | 65.08 | 43.93 | 73.87 | 44 | 18.4 | 16
17 - 18 | 180 | 110.4 | 111.11 | 135.11 | 213.3 | 74.3 | 54.31 | 58.8 | 0.43 | 34.65 | 76.58 | 48.47 | 82.34 | 68.8 | 22.8 | 16
18 - 19 | 188.4 | 116.4 | 114.39 | 134.14 | 217.48 | 83.74 | 56.45 | 60 | 0.43 | 33.67 | 85.2 | 59.34 | 84.35 | 68.4 | 26.8 | 16
19 - 20 | 193.2 | 122.4 | 125.76 | 139.37 | 215.6 | 84.92 | 59.73 | 67.2 | 0.51 | 34.89 | 88.8 | 58.7 | 89.44 | 69.2 | 24 | 16.8
20 - 21 | 199.2 | 133.2 | 126.9 | 144.28 | 213.71 | 83.19 | 54.18 | 68.4 | 0.37 | 33.99 | 87.45 | 58.7 | 89.42 | 69.2 | 25.2 | 16
21 - 22 | 207.6 | 129.6 | 127.83 | 145.11 | 200.88 | 75.26 | 52.93 | 69.6 | 0.57 | 31.33 | 89.34 | 53.11 | 84.72 | 69.6 | 24.8 | 16.8
22 - 23 | 199.2 | 112.8 | 126.33 | 134.58 | 177.27 | 63.39 | 47.6 | 57.6 | 0.17 | 29.37 | 76.89 | 44.14 | 73.77 | 70.8 | 23.6 | 16
23 - 00 | 180 | 98.4 | 106.74 | 115.03 | 158.08 | 51.85 | 38.82 | 43.2 | 0.58 | 29.88 | 64.02 | 38.75 | 66.58 | 30.8 | 22 | 16.8
МАХ, кВт: | 207.6 | 133.2 | 127.83 | 145.11 | 217.48 | 84.92 | 69.51 | 69.6 | 0.58 | 34.89 | 89.34 | 59.34 | 89.44 | 73.6 | 26.8 | 22.4