## Показатель горизонтально
| 0,4 кВ |  | за 19.12.2018
Время | ТП-1323 0,4 кВ | ТП-1324 0,4 кВ | ТП-1296 0,4 кВ | ТП-1297 0,4 кВ | ТП-1245 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1245 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1246 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1246 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1247 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1247 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1248 0,4 кВ | ТП-1422 0,4 кВ | ТП-1423 0,4 кВ | КТП-1700 0,4 кВ | ТП-4-10 0,4 кВ | КТП-655 0,4 кВ | ТП-1848 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1848 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1849 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1849 ввод-2 0,4 кВ
00 - 01 | 158.4 | 78 | 91.23 | 121.85 | 158.78 | 44.58 | 36.38 | 31.2 | 0.51 | 31.17 | 48.58 | 69.6 | 48.92 | 76 | 19.6 | 30.4 | 81 | 24 | 39 | 42
01 - 02 | 148.8 | 70.8 | 80.54 | 117.68 | 152.35 | 40.88 | 32.47 | 27.6 | 0.29 | 29.47 | 44.41 | 66 | 47.04 | 76 | 16.8 | 30.4 | 75 | 24 | 30 | 33
02 - 03 | 145.2 | 67.2 | 76.73 | 115.85 | 148.85 | 39.01 | 30.02 | 24 | 0.34 | 28.51 | 40.85 | 64.2 | 45.45 | 76.8 | 16.4 | 30.4 | 72 | 21 | 30 | 33
03 - 04 | 141.6 | 67.2 | 74.78 | 113.04 | 146.96 | 40.08 | 30.39 | 24 | 0.26 | 26.86 | 38.01 | 64.2 | 47.33 | 76.8 | 18.4 | 30.4 | 72 | 24 | 30 | 30
04 - 05 | 139.2 | 68.4 | 78.06 | 111.56 | 149.2 | 37.93 | 41.36 | 25.2 | 0.33 | 30.21 | 40.11 | 63 | 47.42 | 76.8 | 18.8 | 31.2 | 69 | 24 | 24 | 27
05 - 06 | 140.4 | 70.8 | 77.33 | 113.5 | 155.64 | 49.51 | 81.59 | 30 | 0.34 | 31.68 | 45.76 | 67.2 | 46.78 | 76.4 | 20.4 | 30.4 | 72 | 21 | 30 | 33
06 - 07 | 156 | 85.2 | 92.91 | 125.42 | 188.98 | 56.88 | 82.85 | 38.4 | 0.64 | 33.67 | 54.91 | 72.6 | 55.26 | 110.8 | 20 | 30.4 | 84 | 24 | 39 | 36
07 - 08 | 168 | 93.6 | 104.76 | 142.53 | 212.99 | 59.5 | 84.27 | 44.4 | 0.57 | 29.39 | 61.93 | 74.4 | 61.46 | 112 | 18.8 | 32.8 | 96 | 27 | 42 | 48
08 - 09 | 139.2 | 93.6 | 89.9 | 137.49 | 211.93 | 54.41 | 78.55 | 39.6 | 0.46 | 32.15 | 47.8 | 69 | 44.15 | 9.2 | 17.2 | 33.6 | 90 | 39 | 39 | 45
09 - 10 | 154.8 | 93.6 | 94.81 | 139.17 | 236.51 | 54.22 | 79.85 | 42 | 0.47 | 31.77 | 45.17 | 70.2 | 45.46 | 0 | 17.6 | 33.6 | 96 | 42 | 42 | 42
10 - 11 | 151.2 | 93.6 | 93.45 | 134.23 | 223.75 | 53.2 | 79.33 | 38.4 | 0.49 | 32.71 | 42.01 | 66 | 44.99 | 0 | 20.4 | 38.4 | 105 | 45 | 36 | 36
11 - 12 | 157.2 | 87.6 | 90.33 | 140.2 | 206.62 | 56.61 | 76.78 | 37.2 | 0.36 | 30.15 | 42.47 | 69.6 | 45.39 | 0 | 21.2 | 42.4 | 102 | 42 | 36 | 36
12 - 13 | 158.4 | 90 | 93.26 | 133.38 | 213.93 | 60.01 | 80.44 | 37.2 | 0.34 | 31.7 | 43.97 | 68.4 | 41.91 | 0 | 22.4 | 42.4 | 102 | 48 | 39 | 39
13 - 14 | 156 | 92.4 | 94.18 | 131.92 | 213.79 | 60.85 | 63.84 | 37.2 | 0.48 | 28.17 | 41.41 | 62.4 | 42.73 | 0 | 21.2 | 42.4 | 99 | 42 | 42 | 48
14 - 15 | 144 | 92.4 | 96.4 | 136.18 | 207.51 | 60.58 | 53.32 | 39.6 | 0.54 | 30.96 | 43.77 | 55.8 | 40.28 | 0 | 20.4 | 38.4 | 99 | 45 | 42 | 45
15 - 16 | 145.2 | 94.8 | 93.87 | 144.56 | 205.18 | 66.23 | 48.87 | 39.6 | 0.63 | 30.45 | 49.78 | 54.6 | 42.92 | 0 | 20.8 | 36 | 102 | 42 | 45 | 48
16 - 17 | 171.6 | 100.8 | 108.12 | 154.77 | 220.58 | 74.96 | 50.65 | 45.6 | 0.62 | 36.26 | 62.14 | 60 | 54.09 | 48.8 | 22.4 | 33.6 | 114 | 42 | 51 | 51
17 - 18 | 201.6 | 115.2 | 119.67 | 157.09 | 237.78 | 81.89 | 57.29 | 55.2 | 0.77 | 32.73 | 74.21 | 63.6 | 62.28 | 108.4 | 26 | 33.6 | 114 | 48 | 54 | 57
18 - 19 | 200.4 | 126 | 121.4 | 168.92 | 230.1 | 93.51 | 61.37 | 58.8 | 0.85 | 38.7 | 83.09 | 69.6 | 73.35 | 108.4 | 27.6 | 33.6 | 129 | 45 | 60 | 63
19 - 20 | 214.8 | 132 | 133.46 | 176.67 | 227.71 | 93.53 | 58.27 | 63.6 | 0.64 | 38.75 | 86.66 | 74.4 | 77.89 | 109.6 | 28.8 | 34.4 | 138 | 48 | 63 | 69
20 - 21 | 219.6 | 135.6 | 132.42 | 175.36 | 222.48 | 89.15 | 55.68 | 70.8 | 0.4 | 42.99 | 92.75 | 79.2 | 81.32 | 110.4 | 29.6 | 33.6 | 135 | 48 | 66 | 72
21 - 22 | 217.2 | 134.4 | 134.23 | 168.71 | 216.88 | 80.04 | 53.68 | 63.6 | 0.65 | 37.3 | 85.63 | 78 | 72.04 | 111.2 | 28.4 | 34.4 | 135 | 51 | 63 | 75
22 - 23 | 201.6 | 121.2 | 116.59 | 155.79 | 195.1 | 69.49 | 48.54 | 49.2 | 0.52 | 37.07 | 74.06 | 67.2 | 62.07 | 95.2 | 22.8 | 34.4 | 126 | 42 | 60 | 66
23 - 00 | 178.8 | 97.2 | 103.62 | 143.45 | 179.91 | 61.02 | 42.85 | 39.6 | 0.52 | 35.21 | 60 | 64.8 | 55.59 | 76.8 | 20.4 | 34.4 | 111 | 24 | 45 | 54
Сумма
Cумма за сутки кВт*ч: | 4009.2 | 2301.6 | 2392.05 | 3359.32 | 4763.51 | 1478.07 | 1408.64 | 1002 | 12.02 | 788.03 | 1349.48 | 1614 | 1286.12 | 1459.6 | 516.4 | 825.6 | 2418 | 882 | 1047 | 1128
| 0,4 кВ |  | за 19.12.2018
Время | ТП-1323 0,4 кВ | ТП-1324 0,4 кВ | ТП-1296 0,4 кВ | ТП-1297 0,4 кВ | ТП-1245 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1245 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1246 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1246 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1247 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1247 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1248 0,4 кВ | ТП-1422 0,4 кВ | ТП-1423 0,4 кВ | КТП-1700 0,4 кВ | ТП-4-10 0,4 кВ | КТП-655 0,4 кВ | ТП-1848 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1848 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1849 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1849 ввод-2 0,4 кВ
00 - 01 | 158.4 | 78 | 91.23 | 121.85 | 158.78 | 44.58 | 36.38 | 31.2 | 0.51 | 31.17 | 48.58 | 69.6 | 48.92 | 76 | 19.6 | 30.4 | 81 | 24 | 39 | 42
01 - 02 | 148.8 | 70.8 | 80.54 | 117.68 | 152.35 | 40.88 | 32.47 | 27.6 | 0.29 | 29.47 | 44.41 | 66 | 47.04 | 76 | 16.8 | 30.4 | 75 | 24 | 30 | 33
02 - 03 | 145.2 | 67.2 | 76.73 | 115.85 | 148.85 | 39.01 | 30.02 | 24 | 0.34 | 28.51 | 40.85 | 64.2 | 45.45 | 76.8 | 16.4 | 30.4 | 72 | 21 | 30 | 33
03 - 04 | 141.6 | 67.2 | 74.78 | 113.04 | 146.96 | 40.08 | 30.39 | 24 | 0.26 | 26.86 | 38.01 | 64.2 | 47.33 | 76.8 | 18.4 | 30.4 | 72 | 24 | 30 | 30
04 - 05 | 139.2 | 68.4 | 78.06 | 111.56 | 149.2 | 37.93 | 41.36 | 25.2 | 0.33 | 30.21 | 40.11 | 63 | 47.42 | 76.8 | 18.8 | 31.2 | 69 | 24 | 24 | 27
05 - 06 | 140.4 | 70.8 | 77.33 | 113.5 | 155.64 | 49.51 | 81.59 | 30 | 0.34 | 31.68 | 45.76 | 67.2 | 46.78 | 76.4 | 20.4 | 30.4 | 72 | 21 | 30 | 33
06 - 07 | 156 | 85.2 | 92.91 | 125.42 | 188.98 | 56.88 | 82.85 | 38.4 | 0.64 | 33.67 | 54.91 | 72.6 | 55.26 | 110.8 | 20 | 30.4 | 84 | 24 | 39 | 36
07 - 08 | 168 | 93.6 | 104.76 | 142.53 | 212.99 | 59.5 | 84.27 | 44.4 | 0.57 | 29.39 | 61.93 | 74.4 | 61.46 | 112 | 18.8 | 32.8 | 96 | 27 | 42 | 48
08 - 09 | 139.2 | 93.6 | 89.9 | 137.49 | 211.93 | 54.41 | 78.55 | 39.6 | 0.46 | 32.15 | 47.8 | 69 | 44.15 | 9.2 | 17.2 | 33.6 | 90 | 39 | 39 | 45
09 - 10 | 154.8 | 93.6 | 94.81 | 139.17 | 236.51 | 54.22 | 79.85 | 42 | 0.47 | 31.77 | 45.17 | 70.2 | 45.46 | 0 | 17.6 | 33.6 | 96 | 42 | 42 | 42
10 - 11 | 151.2 | 93.6 | 93.45 | 134.23 | 223.75 | 53.2 | 79.33 | 38.4 | 0.49 | 32.71 | 42.01 | 66 | 44.99 | 0 | 20.4 | 38.4 | 105 | 45 | 36 | 36
11 - 12 | 157.2 | 87.6 | 90.33 | 140.2 | 206.62 | 56.61 | 76.78 | 37.2 | 0.36 | 30.15 | 42.47 | 69.6 | 45.39 | 0 | 21.2 | 42.4 | 102 | 42 | 36 | 36
12 - 13 | 158.4 | 90 | 93.26 | 133.38 | 213.93 | 60.01 | 80.44 | 37.2 | 0.34 | 31.7 | 43.97 | 68.4 | 41.91 | 0 | 22.4 | 42.4 | 102 | 48 | 39 | 39
13 - 14 | 156 | 92.4 | 94.18 | 131.92 | 213.79 | 60.85 | 63.84 | 37.2 | 0.48 | 28.17 | 41.41 | 62.4 | 42.73 | 0 | 21.2 | 42.4 | 99 | 42 | 42 | 48
14 - 15 | 144 | 92.4 | 96.4 | 136.18 | 207.51 | 60.58 | 53.32 | 39.6 | 0.54 | 30.96 | 43.77 | 55.8 | 40.28 | 0 | 20.4 | 38.4 | 99 | 45 | 42 | 45
15 - 16 | 145.2 | 94.8 | 93.87 | 144.56 | 205.18 | 66.23 | 48.87 | 39.6 | 0.63 | 30.45 | 49.78 | 54.6 | 42.92 | 0 | 20.8 | 36 | 102 | 42 | 45 | 48
16 - 17 | 171.6 | 100.8 | 108.12 | 154.77 | 220.58 | 74.96 | 50.65 | 45.6 | 0.62 | 36.26 | 62.14 | 60 | 54.09 | 48.8 | 22.4 | 33.6 | 114 | 42 | 51 | 51
17 - 18 | 201.6 | 115.2 | 119.67 | 157.09 | 237.78 | 81.89 | 57.29 | 55.2 | 0.77 | 32.73 | 74.21 | 63.6 | 62.28 | 108.4 | 26 | 33.6 | 114 | 48 | 54 | 57
18 - 19 | 200.4 | 126 | 121.4 | 168.92 | 230.1 | 93.51 | 61.37 | 58.8 | 0.85 | 38.7 | 83.09 | 69.6 | 73.35 | 108.4 | 27.6 | 33.6 | 129 | 45 | 60 | 63
19 - 20 | 214.8 | 132 | 133.46 | 176.67 | 227.71 | 93.53 | 58.27 | 63.6 | 0.64 | 38.75 | 86.66 | 74.4 | 77.89 | 109.6 | 28.8 | 34.4 | 138 | 48 | 63 | 69
20 - 21 | 219.6 | 135.6 | 132.42 | 175.36 | 222.48 | 89.15 | 55.68 | 70.8 | 0.4 | 42.99 | 92.75 | 79.2 | 81.32 | 110.4 | 29.6 | 33.6 | 135 | 48 | 66 | 72
21 - 22 | 217.2 | 134.4 | 134.23 | 168.71 | 216.88 | 80.04 | 53.68 | 63.6 | 0.65 | 37.3 | 85.63 | 78 | 72.04 | 111.2 | 28.4 | 34.4 | 135 | 51 | 63 | 75
22 - 23 | 201.6 | 121.2 | 116.59 | 155.79 | 195.1 | 69.49 | 48.54 | 49.2 | 0.52 | 37.07 | 74.06 | 67.2 | 62.07 | 95.2 | 22.8 | 34.4 | 126 | 42 | 60 | 66
23 - 00 | 178.8 | 97.2 | 103.62 | 143.45 | 179.91 | 61.02 | 42.85 | 39.6 | 0.52 | 35.21 | 60 | 64.8 | 55.59 | 76.8 | 20.4 | 34.4 | 111 | 24 | 45 | 54
MAX, кВт: | 219.6 | 135.6 | 134.23 | 176.67 | 237.78 | 93.53 | 84.27 | 70.8 | 0.85 | 42.99 | 92.75 | 79.2 | 81.32 | 112 | 29.6 | 42.4 | 138 | 51 | 66 | 75