## Показатель горизонтально
| 0,4 кВ |  | за 20.06.2018
Время | ТП-1323 0,4 кВ | ТП-1324 0,4 кВ | ТП-1296 0,4 кВ | ТП-1297 0,4 кВ | ТП-1245 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1245 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1246 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1246 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1247 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1247 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1248 0,4 кВ | ТП-1422 0,4 кВ | ТП-1423 0,4 кВ | КТП-1700 0,4 кВ | ТП-4-10 0,4 кВ | КТП-655 0,4 кВ | ТП-1848 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1848 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1849 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1849 ввод-2 0,4 кВ
00 - 01 | 111.6 | 67.2 | 60.63 | 95.25 | 127.34 | 36.11 | 28.38 | 37.2 | 0.2 | 16.36 | 47.65 | 32.28 | 42.85 | 72 | 8.8 | 0.8 | 60 | 21 | 42 | 27
01 - 02 | 98.4 | 56.4 | 51.37 | 76.51 | 116.1 | 31.14 | 23.35 | 27.6 | 0.19 | 12.8 | 38.48 | 25.26 | 36.32 | 72.8 | 8.8 | 0 | 54 | 21 | 36 | 21
02 - 03 | 93.6 | 48 | 48.33 | 77.66 | 110.13 | 29.71 | 19.66 | 27.6 | 0.19 | 12.46 | 34.65 | 22.46 | 34.77 | 72.8 | 6.4 | 0.8 | 54 | 18 | 30 | 21
03 - 04 | 78 | 46.8 | 46.61 | 72.26 | 93.82 | 29.4 | 19.67 | 26.4 | 0.19 | 12.77 | 30.97 | 19.84 | 29.22 | 40.4 | 6.8 | 0 | 51 | 21 | 30 | 18
04 - 05 | 61.2 | 45.6 | 48.3 | 58.91 | 80.72 | 32.6 | 19.35 | 26.4 | 0.2 | 12.57 | 29.08 | 17.81 | 23.64 | 0 | 7.2 | 0.8 | 45 | 15 | 30 | 18
05 - 06 | 64.8 | 48 | 50.34 | 56.91 | 88.6 | 39.48 | 28.76 | 33.6 | 0.19 | 11.98 | 31.38 | 20.12 | 24.44 | 0 | 7.2 | 0 | 51 | 18 | 27 | 18
06 - 07 | 82.8 | 57.6 | 56.02 | 69.29 | 115.13 | 45.42 | 47.59 | 39.6 | 0.42 | 13.96 | 42.33 | 27.11 | 29.61 | 0 | 8.8 | 0.8 | 54 | 15 | 36 | 24
07 - 08 | 90 | 67.2 | 62.83 | 73.08 | 135.87 | 49.48 | 42.01 | 43.2 | 0.44 | 12.38 | 49.2 | 31.22 | 33.71 | 0 | 9.2 | 0.8 | 63 | 18 | 42 | 27
08 - 09 | 93.6 | 68.4 | 59.24 | 92.09 | 145.24 | 53.14 | 38.66 | 38.4 | 0.32 | 14.27 | 44.3 | 26.83 | 37.03 | 0 | 8.4 | 0.8 | 66 | 21 | 39 | 30
09 - 10 | 91.2 | 67.2 | 66.7 | 84.46 | 153.18 | 54.45 | 39.89 | 42 | 0.35 | 12.82 | 49.97 | 32.23 | 39.23 | 0 | 9.2 | 1.6 | 66 | 27 | 39 | 30
10 - 11 | 92.4 | 72 | 62.09 | 87.95 | 174.03 | 53.78 | 37.39 | 44.4 | 0.39 | 14.79 | 50.97 | 37.52 | 40.38 | 0 | 10.8 | 2.4 | 69 | 27 | 39 | 30
11 - 12 | 96 | 73.2 | 62.8 | 88.36 | 167.6 | 48.79 | 36.69 | 45.6 | 0.27 | 13.74 | 49.5 | 35 | 43.93 | 0 | 11.2 | 1.6 | 66 | 27 | 39 | 33
12 - 13 | 99.6 | 72 | 65.33 | 90.4 | 182.98 | 53.49 | 37.95 | 39.6 | 0.41 | 15.8 | 52.73 | 34.02 | 45.95 | 0 | 12 | 2.4 | 69 | 27 | 42 | 33
13 - 14 | 106.8 | 67.2 | 66.23 | 91.89 | 179.72 | 47.25 | 32.88 | 40.8 | 0.22 | 15.97 | 48.48 | 35.68 | 44.29 | 0 | 10 | 2.4 | 72 | 27 | 45 | 30
14 - 15 | 106.8 | 72 | 66.74 | 89.4 | 160.68 | 53.25 | 32.61 | 40.8 | 0.36 | 17.03 | 47.42 | 36.98 | 41.5 | 0 | 10.8 | 2.4 | 66 | 27 | 39 | 33
15 - 16 | 106.8 | 68.4 | 66.85 | 90.18 | 160.58 | 58.54 | 28.74 | 40.8 | 0.44 | 14.46 | 47.91 | 36.97 | 41.17 | 0 | 12.4 | 1.6 | 66 | 27 | 45 | 36
16 - 17 | 109.2 | 79.2 | 68.76 | 88.21 | 147.3 | 61.08 | 33.9 | 38.4 | 0.48 | 13.8 | 50.56 | 37.98 | 42.67 | 0 | 11.2 | 2.4 | 66 | 30 | 45 | 36
17 - 18 | 106.8 | 85.2 | 69.08 | 87.56 | 140.54 | 60.82 | 34.44 | 43.2 | 0.42 | 16.48 | 50.99 | 38.03 | 44.02 | 0 | 10.8 | 0.8 | 72 | 27 | 45 | 33
18 - 19 | 115.2 | 88.8 | 83.61 | 118.02 | 141.42 | 64.65 | 38.12 | 45.6 | 0.39 | 15.02 | 52.91 | 44.6 | 50.64 | 0 | 12 | 0 | 84 | 27 | 48 | 42
19 - 20 | 118.8 | 86.4 | 83.99 | 114.12 | 139.1 | 65.01 | 36.14 | 48 | 0.66 | 18.23 | 56.65 | 45.32 | 57.42 | 0 | 12 | 0.8 | 90 | 27 | 54 | 36
20 - 21 | 118.8 | 102 | 94.57 | 115.63 | 149.24 | 75.81 | 41.76 | 56.4 | 0.34 | 17.7 | 66.44 | 47.37 | 58.49 | 0 | 13.6 | 0.8 | 99 | 27 | 54 | 45
21 - 22 | 151.2 | 110.4 | 107.62 | 148.29 | 182.92 | 88.33 | 54.29 | 72 | 0.67 | 20.71 | 84.19 | 53.74 | 70.7 | 52.4 | 16 | 0.8 | 99 | 27 | 54 | 45
22 - 23 | 147.6 | 100.8 | 97.59 | 142.58 | 169.43 | 67.87 | 48.28 | 68.4 | 0.57 | 20.2 | 79.79 | 51.88 | 63.83 | 70.4 | 14.4 | 0.8 | 93 | 27 | 54 | 36
23 - 00 | 132 | 90 | 82.81 | 130.88 | 142.9 | 51.52 | 35.12 | 45.6 | 0.44 | 17.82 | 58.39 | 44.94 | 49.25 | 72 | 12.8 | 0.8 | 69 | 21 | 45 | 27
Сумма
Cумма за сутки кВт*ч: | 2473.2 | 1740 | 1628.44 | 2239.89 | 3404.57 | 1251.12 | 835.63 | 1011.6 | 8.75 | 364.12 | 1194.94 | 835.19 | 1025.06 | 452.8 | 250.8 | 26.4 | 1644 | 570 | 999 | 729
| 0,4 кВ |  | за 20.06.2018
Время | ТП-1323 0,4 кВ | ТП-1324 0,4 кВ | ТП-1296 0,4 кВ | ТП-1297 0,4 кВ | ТП-1245 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1245 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1246 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1246 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1247 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1247 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1248 0,4 кВ | ТП-1422 0,4 кВ | ТП-1423 0,4 кВ | КТП-1700 0,4 кВ | ТП-4-10 0,4 кВ | КТП-655 0,4 кВ | ТП-1848 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1848 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1849 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1849 ввод-2 0,4 кВ
00 - 01 | 111.6 | 67.2 | 60.63 | 95.25 | 127.34 | 36.11 | 28.38 | 37.2 | 0.2 | 16.36 | 47.65 | 32.28 | 42.85 | 72 | 8.8 | 0.8 | 60 | 21 | 42 | 27
01 - 02 | 98.4 | 56.4 | 51.37 | 76.51 | 116.1 | 31.14 | 23.35 | 27.6 | 0.19 | 12.8 | 38.48 | 25.26 | 36.32 | 72.8 | 8.8 | 0 | 54 | 21 | 36 | 21
02 - 03 | 93.6 | 48 | 48.33 | 77.66 | 110.13 | 29.71 | 19.66 | 27.6 | 0.19 | 12.46 | 34.65 | 22.46 | 34.77 | 72.8 | 6.4 | 0.8 | 54 | 18 | 30 | 21
03 - 04 | 78 | 46.8 | 46.61 | 72.26 | 93.82 | 29.4 | 19.67 | 26.4 | 0.19 | 12.77 | 30.97 | 19.84 | 29.22 | 40.4 | 6.8 | 0 | 51 | 21 | 30 | 18
04 - 05 | 61.2 | 45.6 | 48.3 | 58.91 | 80.72 | 32.6 | 19.35 | 26.4 | 0.2 | 12.57 | 29.08 | 17.81 | 23.64 | 0 | 7.2 | 0.8 | 45 | 15 | 30 | 18
05 - 06 | 64.8 | 48 | 50.34 | 56.91 | 88.6 | 39.48 | 28.76 | 33.6 | 0.19 | 11.98 | 31.38 | 20.12 | 24.44 | 0 | 7.2 | 0 | 51 | 18 | 27 | 18
06 - 07 | 82.8 | 57.6 | 56.02 | 69.29 | 115.13 | 45.42 | 47.59 | 39.6 | 0.42 | 13.96 | 42.33 | 27.11 | 29.61 | 0 | 8.8 | 0.8 | 54 | 15 | 36 | 24
07 - 08 | 90 | 67.2 | 62.83 | 73.08 | 135.87 | 49.48 | 42.01 | 43.2 | 0.44 | 12.38 | 49.2 | 31.22 | 33.71 | 0 | 9.2 | 0.8 | 63 | 18 | 42 | 27
08 - 09 | 93.6 | 68.4 | 59.24 | 92.09 | 145.24 | 53.14 | 38.66 | 38.4 | 0.32 | 14.27 | 44.3 | 26.83 | 37.03 | 0 | 8.4 | 0.8 | 66 | 21 | 39 | 30
09 - 10 | 91.2 | 67.2 | 66.7 | 84.46 | 153.18 | 54.45 | 39.89 | 42 | 0.35 | 12.82 | 49.97 | 32.23 | 39.23 | 0 | 9.2 | 1.6 | 66 | 27 | 39 | 30
10 - 11 | 92.4 | 72 | 62.09 | 87.95 | 174.03 | 53.78 | 37.39 | 44.4 | 0.39 | 14.79 | 50.97 | 37.52 | 40.38 | 0 | 10.8 | 2.4 | 69 | 27 | 39 | 30
11 - 12 | 96 | 73.2 | 62.8 | 88.36 | 167.6 | 48.79 | 36.69 | 45.6 | 0.27 | 13.74 | 49.5 | 35 | 43.93 | 0 | 11.2 | 1.6 | 66 | 27 | 39 | 33
12 - 13 | 99.6 | 72 | 65.33 | 90.4 | 182.98 | 53.49 | 37.95 | 39.6 | 0.41 | 15.8 | 52.73 | 34.02 | 45.95 | 0 | 12 | 2.4 | 69 | 27 | 42 | 33
13 - 14 | 106.8 | 67.2 | 66.23 | 91.89 | 179.72 | 47.25 | 32.88 | 40.8 | 0.22 | 15.97 | 48.48 | 35.68 | 44.29 | 0 | 10 | 2.4 | 72 | 27 | 45 | 30
14 - 15 | 106.8 | 72 | 66.74 | 89.4 | 160.68 | 53.25 | 32.61 | 40.8 | 0.36 | 17.03 | 47.42 | 36.98 | 41.5 | 0 | 10.8 | 2.4 | 66 | 27 | 39 | 33
15 - 16 | 106.8 | 68.4 | 66.85 | 90.18 | 160.58 | 58.54 | 28.74 | 40.8 | 0.44 | 14.46 | 47.91 | 36.97 | 41.17 | 0 | 12.4 | 1.6 | 66 | 27 | 45 | 36
16 - 17 | 109.2 | 79.2 | 68.76 | 88.21 | 147.3 | 61.08 | 33.9 | 38.4 | 0.48 | 13.8 | 50.56 | 37.98 | 42.67 | 0 | 11.2 | 2.4 | 66 | 30 | 45 | 36
17 - 18 | 106.8 | 85.2 | 69.08 | 87.56 | 140.54 | 60.82 | 34.44 | 43.2 | 0.42 | 16.48 | 50.99 | 38.03 | 44.02 | 0 | 10.8 | 0.8 | 72 | 27 | 45 | 33
18 - 19 | 115.2 | 88.8 | 83.61 | 118.02 | 141.42 | 64.65 | 38.12 | 45.6 | 0.39 | 15.02 | 52.91 | 44.6 | 50.64 | 0 | 12 | 0 | 84 | 27 | 48 | 42
19 - 20 | 118.8 | 86.4 | 83.99 | 114.12 | 139.1 | 65.01 | 36.14 | 48 | 0.66 | 18.23 | 56.65 | 45.32 | 57.42 | 0 | 12 | 0.8 | 90 | 27 | 54 | 36
20 - 21 | 118.8 | 102 | 94.57 | 115.63 | 149.24 | 75.81 | 41.76 | 56.4 | 0.34 | 17.7 | 66.44 | 47.37 | 58.49 | 0 | 13.6 | 0.8 | 99 | 27 | 54 | 45
21 - 22 | 151.2 | 110.4 | 107.62 | 148.29 | 182.92 | 88.33 | 54.29 | 72 | 0.67 | 20.71 | 84.19 | 53.74 | 70.7 | 52.4 | 16 | 0.8 | 99 | 27 | 54 | 45
22 - 23 | 147.6 | 100.8 | 97.59 | 142.58 | 169.43 | 67.87 | 48.28 | 68.4 | 0.57 | 20.2 | 79.79 | 51.88 | 63.83 | 70.4 | 14.4 | 0.8 | 93 | 27 | 54 | 36
23 - 00 | 132 | 90 | 82.81 | 130.88 | 142.9 | 51.52 | 35.12 | 45.6 | 0.44 | 17.82 | 58.39 | 44.94 | 49.25 | 72 | 12.8 | 0.8 | 69 | 21 | 45 | 27
MAX, кВт: | 151.2 | 110.4 | 107.62 | 148.29 | 182.98 | 88.33 | 54.29 | 72 | 0.67 | 20.71 | 84.19 | 53.74 | 70.7 | 72.8 | 16 | 2.4 | 99 | 30 | 54 | 45