## Показатель горизонтально
активная энергия
| 0,4 кВ |  | за 19.06.2019
Время | ТП-1323 0,4 кВ | ТП-1921 0,4 кВ | ТП-1296 0,4 кВ | ТП-1297 0,4 кВ | ТП-1245 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1245 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1246 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1246 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1247 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1247 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1248 0,4 кВ | ТП-1422 0,4 кВ | ТП-1423 0,4 кВ | КТП-1700 0,4 кВ | ТП-4-10 0,4 кВ | КТП-655 0,4 кВ | ТП-1848 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1848 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1849 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1849 ввод-2 0,4 кВ
00 - 01 | 122.4 | 64 | 59.79 | 84.97 | 113.67 | 31.83 | 22.45 | 28.8 | 0.25 | 12.75 | 43.07 | 31.2 | 46.4 | 71.6 | 9.2 | 0 | 45 | 54 | 27 | 54
01 - 02 | 104.4 | 54 | 51.5 | 78.8 | 105.95 | 28.61 | 19.11 | 24 | 0.21 | 10.36 | 38.89 | 24 | 42.4 | 72.8 | 7.6 | 0.8 | 39 | 48 | 18 | 48
02 - 03 | 103.2 | 52 | 48.11 | 77.58 | 102.72 | 26.18 | 18.46 | 20.4 | 0.38 | 10.17 | 36.18 | 21.6 | 41.6 | 72.8 | 6.8 | 0 | 36 | 48 | 21 | 42
03 - 04 | 82.8 | 52 | 47.57 | 66.69 | 92.03 | 26.92 | 18.11 | 19.2 | 0.39 | 9.89 | 31.34 | 19.8 | 34 | 40.8 | 6.8 | 0 | 36 | 45 | 21 | 39
04 - 05 | 66 | 54 | 45.17 | 62.22 | 86.61 | 28.74 | 18.11 | 20.4 | 0.22 | 9 | 29.48 | 21 | 24.8 | 0 | 6.4 | 0.8 | 36 | 42 | 18 | 39
05 - 06 | 67.2 | 54 | 48.31 | 66.33 | 95.93 | 35.59 | 20.72 | 27.6 | 0.22 | 9.73 | 31.38 | 24 | 27.6 | 0 | 7.6 | 0 | 39 | 45 | 21 | 39
06 - 07 | 75.6 | 60 | 59.27 | 77.72 | 104.71 | 34.81 | 21.68 | 32.4 | 0.28 | 11.05 | 36.17 | 28.8 | 32.4 | 0 | 9.2 | 0.8 | 45 | 48 | 18 | 48
07 - 08 | 99.6 | 68 | 65.51 | 87.18 | 132.19 | 43.56 | 37.22 | 33.6 | 0.38 | 13.27 | 38.44 | 31.8 | 42.8 | 0 | 9.2 | 0.8 | 48 | 57 | 24 | 57
08 - 09 | 104.4 | 76 | 65.09 | 92.81 | 142.54 | 47.05 | 41.1 | 37.2 | 0.42 | 13.42 | 37.81 | 33 | 48.4 | 0 | 9.2 | 0.8 | 45 | 51 | 27 | 51
09 - 10 | 97.2 | 74 | 69.37 | 89.65 | 149.03 | 45.9 | 39.96 | 32.4 | 0.52 | 13.8 | 46.05 | 38.4 | 51.6 | 0 | 10.4 | 4 | 54 | 51 | 24 | 51
10 - 11 | 105.6 | 72 | 72.82 | 87 | 154.62 | 48.99 | 32.48 | 42 | 0.61 | 13.83 | 44.75 | 42.6 | 54.8 | 0 | 10.8 | 3.2 | 48 | 54 | 24 | 54
11 - 12 | 117.6 | 74 | 76.04 | 93.14 | 144.62 | 50.27 | 37.18 | 39.6 | 0.48 | 13.28 | 44.69 | 36.6 | 50.8 | 0 | 10 | 2.4 | 45 | 60 | 27 | 54
12 - 13 | 112.8 | 76 | 78.23 | 94.64 | 151.77 | 49.42 | 32.36 | 36 | 0.37 | 14.25 | 44.18 | 34.2 | 57.6 | 0 | 11.2 | 1.6 | 51 | 57 | 30 | 57
13 - 14 | 108 | 72 | 80.21 | 105.67 | 160.15 | 54.01 | 30.96 | 32.4 | 0.28 | 15.15 | 43.14 | 33.6 | 57.2 | 0 | 10.4 | 2.4 | 45 | 54 | 27 | 54
14 - 15 | 112.8 | 74 | 85.94 | 102.78 | 154.47 | 53.23 | 30.78 | 40.8 | 0.53 | 19.61 | 44.08 | 35.4 | 50.8 | 0 | 9.6 | 2.4 | 51 | 60 | 33 | 57
15 - 16 | 122.4 | 74 | 81.03 | 102.19 | 142.24 | 55.22 | 28.16 | 43.2 | 0.37 | 18.38 | 45 | 37.8 | 54.4 | 0 | 11.6 | 1.6 | 54 | 60 | 30 | 57
16 - 17 | 129.6 | 82 | 84.99 | 98.34 | 140.72 | 59.85 | 28.32 | 39.6 | 0.31 | 16.69 | 48.58 | 35.4 | 54 | 0 | 12.4 | 0.8 | 54 | 66 | 30 | 57
17 - 18 | 127.2 | 90 | 83.62 | 97.93 | 145.41 | 53.72 | 30.94 | 40.8 | 0.84 | 17.96 | 46.74 | 37.8 | 60.4 | 0 | 12.4 | 0 | 51 | 63 | 33 | 57
18 - 19 | 133.2 | 94 | 88.52 | 97.96 | 151.17 | 53.06 | 33.75 | 39.6 | 0.4 | 16.47 | 47 | 42.6 | 66.4 | 0 | 12.8 | 0.8 | 60 | 66 | 30 | 63
19 - 20 | 134.4 | 96 | 94.97 | 99.15 | 148.92 | 52.18 | 37.7 | 44.4 | 0.65 | 16.49 | 50.32 | 46.2 | 62.4 | 0 | 14 | 0 | 60 | 69 | 33 | 66
20 - 21 | 141.6 | 100 | 90.27 | 100.57 | 152.15 | 56.53 | 35.99 | 52.8 | 0.62 | 14.73 | 54.63 | 53.4 | 66.8 | 0 | 13.6 | 0 | 57 | 75 | 33 | 75
21 - 22 | 170.4 | 114 | 102.51 | 120.78 | 163 | 52.71 | 41 | 60 | 0.49 | 16 | 69.8 | 57 | 82.4 | 94 | 16 | 0.8 | 63 | 78 | 33 | 75
22 - 23 | 164.4 | 106 | 94.06 | 120.78 | 149.19 | 47.1 | 37.6 | 55.2 | 0.41 | 15.75 | 64.83 | 52.2 | 72.8 | 88.8 | 15.2 | 0 | 57 | 69 | 36 | 75
23 - 00 | 156 | 92 | 84.26 | 104.57 | 131.14 | 40.34 | 27.15 | 44.4 | 0.35 | 12.7 | 56 | 37.2 | 54 | 71.2 | 10.4 | 0 | 51 | 66 | 30 | 66
Сумма
Cумма за сутки кВт*ч: | 2758.8 | 1824 | 1757.16 | 2209.45 | 3214.95 | 1075.82 | 721.29 | 886.8 | 9.98 | 334.73 | 1072.55 | 855.6 | 1236.8 | 512 | 252.8 | 24 | 1170 | 1386 | 648 | 1335
| 0,4 кВ |  | за 19.06.2019
Время | ТП-1323 0,4 кВ | ТП-1921 0,4 кВ | ТП-1296 0,4 кВ | ТП-1297 0,4 кВ | ТП-1245 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1245 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1246 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1246 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1247 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1247 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1248 0,4 кВ | ТП-1422 0,4 кВ | ТП-1423 0,4 кВ | КТП-1700 0,4 кВ | ТП-4-10 0,4 кВ | КТП-655 0,4 кВ | ТП-1848 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1848 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1849 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1849 ввод-2 0,4 кВ
00 - 01 | 122.4 | 64 | 59.79 | 84.97 | 113.67 | 31.83 | 22.45 | 28.8 | 0.25 | 12.75 | 43.07 | 31.2 | 46.4 | 71.6 | 9.2 | 0 | 45 | 54 | 27 | 54
01 - 02 | 104.4 | 54 | 51.5 | 78.8 | 105.95 | 28.61 | 19.11 | 24 | 0.21 | 10.36 | 38.89 | 24 | 42.4 | 72.8 | 7.6 | 0.8 | 39 | 48 | 18 | 48
02 - 03 | 103.2 | 52 | 48.11 | 77.58 | 102.72 | 26.18 | 18.46 | 20.4 | 0.38 | 10.17 | 36.18 | 21.6 | 41.6 | 72.8 | 6.8 | 0 | 36 | 48 | 21 | 42
03 - 04 | 82.8 | 52 | 47.57 | 66.69 | 92.03 | 26.92 | 18.11 | 19.2 | 0.39 | 9.89 | 31.34 | 19.8 | 34 | 40.8 | 6.8 | 0 | 36 | 45 | 21 | 39
04 - 05 | 66 | 54 | 45.17 | 62.22 | 86.61 | 28.74 | 18.11 | 20.4 | 0.22 | 9 | 29.48 | 21 | 24.8 | 0 | 6.4 | 0.8 | 36 | 42 | 18 | 39
05 - 06 | 67.2 | 54 | 48.31 | 66.33 | 95.93 | 35.59 | 20.72 | 27.6 | 0.22 | 9.73 | 31.38 | 24 | 27.6 | 0 | 7.6 | 0 | 39 | 45 | 21 | 39
06 - 07 | 75.6 | 60 | 59.27 | 77.72 | 104.71 | 34.81 | 21.68 | 32.4 | 0.28 | 11.05 | 36.17 | 28.8 | 32.4 | 0 | 9.2 | 0.8 | 45 | 48 | 18 | 48
07 - 08 | 99.6 | 68 | 65.51 | 87.18 | 132.19 | 43.56 | 37.22 | 33.6 | 0.38 | 13.27 | 38.44 | 31.8 | 42.8 | 0 | 9.2 | 0.8 | 48 | 57 | 24 | 57
08 - 09 | 104.4 | 76 | 65.09 | 92.81 | 142.54 | 47.05 | 41.1 | 37.2 | 0.42 | 13.42 | 37.81 | 33 | 48.4 | 0 | 9.2 | 0.8 | 45 | 51 | 27 | 51
09 - 10 | 97.2 | 74 | 69.37 | 89.65 | 149.03 | 45.9 | 39.96 | 32.4 | 0.52 | 13.8 | 46.05 | 38.4 | 51.6 | 0 | 10.4 | 4 | 54 | 51 | 24 | 51
10 - 11 | 105.6 | 72 | 72.82 | 87 | 154.62 | 48.99 | 32.48 | 42 | 0.61 | 13.83 | 44.75 | 42.6 | 54.8 | 0 | 10.8 | 3.2 | 48 | 54 | 24 | 54
11 - 12 | 117.6 | 74 | 76.04 | 93.14 | 144.62 | 50.27 | 37.18 | 39.6 | 0.48 | 13.28 | 44.69 | 36.6 | 50.8 | 0 | 10 | 2.4 | 45 | 60 | 27 | 54
12 - 13 | 112.8 | 76 | 78.23 | 94.64 | 151.77 | 49.42 | 32.36 | 36 | 0.37 | 14.25 | 44.18 | 34.2 | 57.6 | 0 | 11.2 | 1.6 | 51 | 57 | 30 | 57
13 - 14 | 108 | 72 | 80.21 | 105.67 | 160.15 | 54.01 | 30.96 | 32.4 | 0.28 | 15.15 | 43.14 | 33.6 | 57.2 | 0 | 10.4 | 2.4 | 45 | 54 | 27 | 54
14 - 15 | 112.8 | 74 | 85.94 | 102.78 | 154.47 | 53.23 | 30.78 | 40.8 | 0.53 | 19.61 | 44.08 | 35.4 | 50.8 | 0 | 9.6 | 2.4 | 51 | 60 | 33 | 57
15 - 16 | 122.4 | 74 | 81.03 | 102.19 | 142.24 | 55.22 | 28.16 | 43.2 | 0.37 | 18.38 | 45 | 37.8 | 54.4 | 0 | 11.6 | 1.6 | 54 | 60 | 30 | 57
16 - 17 | 129.6 | 82 | 84.99 | 98.34 | 140.72 | 59.85 | 28.32 | 39.6 | 0.31 | 16.69 | 48.58 | 35.4 | 54 | 0 | 12.4 | 0.8 | 54 | 66 | 30 | 57
17 - 18 | 127.2 | 90 | 83.62 | 97.93 | 145.41 | 53.72 | 30.94 | 40.8 | 0.84 | 17.96 | 46.74 | 37.8 | 60.4 | 0 | 12.4 | 0 | 51 | 63 | 33 | 57
18 - 19 | 133.2 | 94 | 88.52 | 97.96 | 151.17 | 53.06 | 33.75 | 39.6 | 0.4 | 16.47 | 47 | 42.6 | 66.4 | 0 | 12.8 | 0.8 | 60 | 66 | 30 | 63
19 - 20 | 134.4 | 96 | 94.97 | 99.15 | 148.92 | 52.18 | 37.7 | 44.4 | 0.65 | 16.49 | 50.32 | 46.2 | 62.4 | 0 | 14 | 0 | 60 | 69 | 33 | 66
20 - 21 | 141.6 | 100 | 90.27 | 100.57 | 152.15 | 56.53 | 35.99 | 52.8 | 0.62 | 14.73 | 54.63 | 53.4 | 66.8 | 0 | 13.6 | 0 | 57 | 75 | 33 | 75
21 - 22 | 170.4 | 114 | 102.51 | 120.78 | 163 | 52.71 | 41 | 60 | 0.49 | 16 | 69.8 | 57 | 82.4 | 94 | 16 | 0.8 | 63 | 78 | 33 | 75
22 - 23 | 164.4 | 106 | 94.06 | 120.78 | 149.19 | 47.1 | 37.6 | 55.2 | 0.41 | 15.75 | 64.83 | 52.2 | 72.8 | 88.8 | 15.2 | 0 | 57 | 69 | 36 | 75
23 - 00 | 156 | 92 | 84.26 | 104.57 | 131.14 | 40.34 | 27.15 | 44.4 | 0.35 | 12.7 | 56 | 37.2 | 54 | 71.2 | 10.4 | 0 | 51 | 66 | 30 | 66
MAX, кВт: | 170.4 | 114 | 102.51 | 120.78 | 163 | 59.85 | 41.1 | 60 | 0.84 | 19.61 | 69.8 | 57 | 82.4 | 94 | 16 | 4 | 63 | 78 | 36 | 75