## Показатель горизонтально
активная энергия
| 0,4 кВ |  | за 18.12.2019
Время | ТП-1323 0,4 кВ | ТП-1921 0,4 кВ | ТП-1296 0,4 кВ | ТП-1297 0,4 кВ | ТП-1245 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1245 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1246 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1246 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1247 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1247 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1248 0,4 кВ | ТП-1422 0,4 кВ | ТП-1423 0,4 кВ | КТП-1700 0,4 кВ | ТП-4-10 0,4 кВ | КТП-655 0,4 кВ | ТП-1848 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1848 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1849 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1849 ввод-2 0,4 кВ
00 - 01 | 123.6 | 72 | 80.46 | 106.98 | 136.58 | 42.66 | 27.12 | 30 | 0.27 | 25.64 | 42.4 | 40.8 | 52.8 | 70.4 | 14.4 | 1.6 | 48 | 45 | 21 | 51
01 - 02 | 123.6 | 60 | 71.53 | 101.24 | 127.98 | 37.67 | 26.25 | 25.2 | 0.26 | 22.96 | 36.87 | 41.4 | 50.8 | 70.8 | 12.8 | 1.6 | 45 | 39 | 21 | 48
02 - 03 | 129.6 | 58 | 93.29 | 98.06 | 126.44 | 36.09 | 22.92 | 21.6 | 0.3 | 22.21 | 34.9 | 36 | 49.6 | 70.8 | 12.4 | 2.4 | 42 | 36 | 21 | 39
03 - 04 | 115.2 | 58 | 83.76 | 99.37 | 125.16 | 35.97 | 19.92 | 20.4 | 0.45 | 21.16 | 32.96 | 36 | 49.2 | 71.2 | 11.6 | 1.6 | 42 | 36 | 18 | 39
04 - 05 | 109.2 | 58 | 71.38 | 99.45 | 135.82 | 36.49 | 23.35 | 21.6 | 0.43 | 21.85 | 33.3 | 38.4 | 50.8 | 70.4 | 11.6 | 2.4 | 42 | 39 | 15 | 36
05 - 06 | 114 | 60 | 64.7 | 100.6 | 148.95 | 47.78 | 51.27 | 30 | 0.42 | 21.72 | 38.66 | 41.4 | 54.4 | 70 | 12.4 | 1.6 | 42 | 39 | 21 | 39
06 - 07 | 133.2 | 72 | 76.26 | 109.19 | 160.3 | 50.25 | 51.89 | 37.2 | 0.31 | 24.31 | 46.68 | 49.2 | 60 | 106.8 | 14.4 | 2.4 | 51 | 42 | 21 | 54
07 - 08 | 145.2 | 86 | 86.78 | 122.76 | 181.52 | 55.43 | 45.48 | 38.4 | 0.3 | 26.71 | 49.81 | 48 | 62.4 | 106 | 14.4 | 3.2 | 54 | 54 | 24 | 63
08 - 09 | 121.2 | 92 | 82.97 | 99.93 | 184.86 | 60.53 | 49.75 | 34.8 | 0.51 | 26.74 | 41.84 | 44.4 | 54.8 | 12.8 | 15.6 | 4.8 | 57 | 63 | 30 | 63
09 - 10 | 126 | 90 | 81.12 | 109.15 | 205.71 | 62.8 | 61.16 | 36 | 0.49 | 27.83 | 40.2 | 48 | 52.8 | 0 | 14 | 5.6 | 69 | 54 | 24 | 57
10 - 11 | 118.8 | 92 | 87.23 | 101.11 | 204.08 | 59.39 | 56.55 | 33.6 | 0.54 | 27.59 | 42.87 | 51.6 | 52 | 0 | 16.4 | 6.4 | 69 | 60 | 27 | 54
11 - 12 | 130.8 | 82 | 86.18 | 100.97 | 183.79 | 66.32 | 56.56 | 38.4 | 1.19 | 25.15 | 48.58 | 48 | 52.4 | 0 | 16.8 | 5.6 | 69 | 60 | 24 | 63
12 - 13 | 128.4 | 82 | 84.92 | 100.54 | 184.16 | 67.07 | 45.92 | 39.6 | 0.63 | 26.95 | 44.4 | 52.2 | 48 | 0 | 15.2 | 6.4 | 69 | 57 | 24 | 60
13 - 14 | 124.8 | 84 | 85.98 | 103.54 | 184.92 | 66.55 | 47.18 | 34.8 | 0.78 | 29.43 | 45.81 | 46.2 | 54.8 | 0.4 | 16.8 | 5.6 | 72 | 60 | 24 | 63
14 - 15 | 124.8 | 82 | 93.82 | 108.73 | 192.53 | 65.59 | 40.12 | 34.8 | 0.53 | 28.67 | 48.42 | 45.6 | 54.8 | 6 | 17.6 | 4.8 | 72 | 57 | 24 | 57
15 - 16 | 140.4 | 92 | 100.38 | 106.1 | 185.22 | 66.02 | 43.4 | 43.2 | 0.54 | 29.28 | 53.64 | 53.4 | 53.6 | 0 | 15.6 | 2.4 | 72 | 60 | 24 | 57
16 - 17 | 158.4 | 96 | 99.61 | 115.68 | 198.42 | 73.34 | 43.26 | 46.8 | 0.47 | 29.67 | 61.11 | 54.6 | 64.8 | 55.2 | 16.8 | 1.6 | 78 | 69 | 27 | 66
17 - 18 | 186 | 102 | 104.27 | 125.57 | 206.74 | 78.28 | 47.96 | 60 | 0.73 | 31.48 | 66.83 | 59.4 | 76.8 | 104.4 | 19.6 | 2.4 | 78 | 69 | 30 | 75
18 - 19 | 194.4 | 114 | 104 | 134.34 | 199.29 | 80.34 | 49.32 | 66 | 0.8 | 31.45 | 71.68 | 68.4 | 80.4 | 104.4 | 21.2 | 1.6 | 87 | 75 | 27 | 81
19 - 20 | 192 | 120 | 108.16 | 136.17 | 198.04 | 85.52 | 48.59 | 64.8 | 0.81 | 31.79 | 75.21 | 65.4 | 82.4 | 67.2 | 21.6 | 1.6 | 81 | 72 | 36 | 96
20 - 21 | 186 | 122 | 113.08 | 137.93 | 192.98 | 89 | 48.59 | 68.4 | 0.8 | 31.82 | 75.38 | 69 | 82 | 67.6 | 25.6 | 1.6 | 75 | 72 | 36 | 90
21 - 22 | 181.2 | 122 | 114.8 | 134.76 | 181.98 | 76.9 | 46.27 | 62.4 | 0.66 | 30.11 | 74.28 | 69.6 | 79.2 | 68.4 | 24.8 | 2.4 | 78 | 75 | 33 | 84
22 - 23 | 163.2 | 104 | 108.28 | 122.59 | 167.31 | 61.72 | 40.7 | 50.4 | 0.61 | 29.23 | 65.79 | 58.2 | 69.6 | 69.2 | 23.6 | 1.6 | 66 | 63 | 33 | 81
23 - 00 | 145.2 | 86 | 93.62 | 106.71 | 154.01 | 46 | 32.45 | 39.6 | 0.37 | 26.2 | 54.52 | 48 | 55.2 | 69.6 | 20.8 | 1.6 | 57 | 51 | 30 | 63
Сумма
Cумма за сутки кВт*ч: | 3415.2 | 2086 | 2176.58 | 2681.47 | 4166.79 | 1447.71 | 1025.98 | 978 | 13.2 | 649.95 | 1226.14 | 1213.2 | 1443.6 | 1261.6 | 406 | 72.8 | 1515 | 1347 | 615 | 1479
| 0,4 кВ |  | за 18.12.2019
Время | ТП-1323 0,4 кВ | ТП-1921 0,4 кВ | ТП-1296 0,4 кВ | ТП-1297 0,4 кВ | ТП-1245 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1245 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1246 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1246 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1247 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1247 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1248 0,4 кВ | ТП-1422 0,4 кВ | ТП-1423 0,4 кВ | КТП-1700 0,4 кВ | ТП-4-10 0,4 кВ | КТП-655 0,4 кВ | ТП-1848 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1848 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1849 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1849 ввод-2 0,4 кВ
00 - 01 | 123.6 | 72 | 80.46 | 106.98 | 136.58 | 42.66 | 27.12 | 30 | 0.27 | 25.64 | 42.4 | 40.8 | 52.8 | 70.4 | 14.4 | 1.6 | 48 | 45 | 21 | 51
01 - 02 | 123.6 | 60 | 71.53 | 101.24 | 127.98 | 37.67 | 26.25 | 25.2 | 0.26 | 22.96 | 36.87 | 41.4 | 50.8 | 70.8 | 12.8 | 1.6 | 45 | 39 | 21 | 48
02 - 03 | 129.6 | 58 | 93.29 | 98.06 | 126.44 | 36.09 | 22.92 | 21.6 | 0.3 | 22.21 | 34.9 | 36 | 49.6 | 70.8 | 12.4 | 2.4 | 42 | 36 | 21 | 39
03 - 04 | 115.2 | 58 | 83.76 | 99.37 | 125.16 | 35.97 | 19.92 | 20.4 | 0.45 | 21.16 | 32.96 | 36 | 49.2 | 71.2 | 11.6 | 1.6 | 42 | 36 | 18 | 39
04 - 05 | 109.2 | 58 | 71.38 | 99.45 | 135.82 | 36.49 | 23.35 | 21.6 | 0.43 | 21.85 | 33.3 | 38.4 | 50.8 | 70.4 | 11.6 | 2.4 | 42 | 39 | 15 | 36
05 - 06 | 114 | 60 | 64.7 | 100.6 | 148.95 | 47.78 | 51.27 | 30 | 0.42 | 21.72 | 38.66 | 41.4 | 54.4 | 70 | 12.4 | 1.6 | 42 | 39 | 21 | 39
06 - 07 | 133.2 | 72 | 76.26 | 109.19 | 160.3 | 50.25 | 51.89 | 37.2 | 0.31 | 24.31 | 46.68 | 49.2 | 60 | 106.8 | 14.4 | 2.4 | 51 | 42 | 21 | 54
07 - 08 | 145.2 | 86 | 86.78 | 122.76 | 181.52 | 55.43 | 45.48 | 38.4 | 0.3 | 26.71 | 49.81 | 48 | 62.4 | 106 | 14.4 | 3.2 | 54 | 54 | 24 | 63
08 - 09 | 121.2 | 92 | 82.97 | 99.93 | 184.86 | 60.53 | 49.75 | 34.8 | 0.51 | 26.74 | 41.84 | 44.4 | 54.8 | 12.8 | 15.6 | 4.8 | 57 | 63 | 30 | 63
09 - 10 | 126 | 90 | 81.12 | 109.15 | 205.71 | 62.8 | 61.16 | 36 | 0.49 | 27.83 | 40.2 | 48 | 52.8 | 0 | 14 | 5.6 | 69 | 54 | 24 | 57
10 - 11 | 118.8 | 92 | 87.23 | 101.11 | 204.08 | 59.39 | 56.55 | 33.6 | 0.54 | 27.59 | 42.87 | 51.6 | 52 | 0 | 16.4 | 6.4 | 69 | 60 | 27 | 54
11 - 12 | 130.8 | 82 | 86.18 | 100.97 | 183.79 | 66.32 | 56.56 | 38.4 | 1.19 | 25.15 | 48.58 | 48 | 52.4 | 0 | 16.8 | 5.6 | 69 | 60 | 24 | 63
12 - 13 | 128.4 | 82 | 84.92 | 100.54 | 184.16 | 67.07 | 45.92 | 39.6 | 0.63 | 26.95 | 44.4 | 52.2 | 48 | 0 | 15.2 | 6.4 | 69 | 57 | 24 | 60
13 - 14 | 124.8 | 84 | 85.98 | 103.54 | 184.92 | 66.55 | 47.18 | 34.8 | 0.78 | 29.43 | 45.81 | 46.2 | 54.8 | 0.4 | 16.8 | 5.6 | 72 | 60 | 24 | 63
14 - 15 | 124.8 | 82 | 93.82 | 108.73 | 192.53 | 65.59 | 40.12 | 34.8 | 0.53 | 28.67 | 48.42 | 45.6 | 54.8 | 6 | 17.6 | 4.8 | 72 | 57 | 24 | 57
15 - 16 | 140.4 | 92 | 100.38 | 106.1 | 185.22 | 66.02 | 43.4 | 43.2 | 0.54 | 29.28 | 53.64 | 53.4 | 53.6 | 0 | 15.6 | 2.4 | 72 | 60 | 24 | 57
16 - 17 | 158.4 | 96 | 99.61 | 115.68 | 198.42 | 73.34 | 43.26 | 46.8 | 0.47 | 29.67 | 61.11 | 54.6 | 64.8 | 55.2 | 16.8 | 1.6 | 78 | 69 | 27 | 66
17 - 18 | 186 | 102 | 104.27 | 125.57 | 206.74 | 78.28 | 47.96 | 60 | 0.73 | 31.48 | 66.83 | 59.4 | 76.8 | 104.4 | 19.6 | 2.4 | 78 | 69 | 30 | 75
18 - 19 | 194.4 | 114 | 104 | 134.34 | 199.29 | 80.34 | 49.32 | 66 | 0.8 | 31.45 | 71.68 | 68.4 | 80.4 | 104.4 | 21.2 | 1.6 | 87 | 75 | 27 | 81
19 - 20 | 192 | 120 | 108.16 | 136.17 | 198.04 | 85.52 | 48.59 | 64.8 | 0.81 | 31.79 | 75.21 | 65.4 | 82.4 | 67.2 | 21.6 | 1.6 | 81 | 72 | 36 | 96
20 - 21 | 186 | 122 | 113.08 | 137.93 | 192.98 | 89 | 48.59 | 68.4 | 0.8 | 31.82 | 75.38 | 69 | 82 | 67.6 | 25.6 | 1.6 | 75 | 72 | 36 | 90
21 - 22 | 181.2 | 122 | 114.8 | 134.76 | 181.98 | 76.9 | 46.27 | 62.4 | 0.66 | 30.11 | 74.28 | 69.6 | 79.2 | 68.4 | 24.8 | 2.4 | 78 | 75 | 33 | 84
22 - 23 | 163.2 | 104 | 108.28 | 122.59 | 167.31 | 61.72 | 40.7 | 50.4 | 0.61 | 29.23 | 65.79 | 58.2 | 69.6 | 69.2 | 23.6 | 1.6 | 66 | 63 | 33 | 81
23 - 00 | 145.2 | 86 | 93.62 | 106.71 | 154.01 | 46 | 32.45 | 39.6 | 0.37 | 26.2 | 54.52 | 48 | 55.2 | 69.6 | 20.8 | 1.6 | 57 | 51 | 30 | 63
MAX, кВт: | 194.4 | 122 | 114.8 | 137.93 | 206.74 | 89 | 61.16 | 68.4 | 1.19 | 31.82 | 75.38 | 69.6 | 82.4 | 106.8 | 25.6 | 6.4 | 87 | 75 | 36 | 96