## Форма 11 Раздел 1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
Инвестиционная программа Акционерного общества"Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (2016) | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (2017) |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [8 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1. | город Воронеж | Г | нд | нд | 12 | 101.9354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 8.5298 | нд | 2.1168 | нд |  | нд | 21.6422 | 28.137 | 10.07 | 11.55 | 4.95 | 5.69 | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 12 | 101.9354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 8.5298 | нд | 2.1168 | нд |  | нд | 21.6422 | 28.137 | 10.07 | 11.55 | 4.95 | 5.69 | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 12 | 101.9354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 8.5298 | нд | 2.1168 | нд |  | нд | 21.6422 | 28.137 | 10.07 | 11.55 | 4.95 | 5.69 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 12 | 101.9354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 8.5298 | нд | 2.1168 | нд |  | нд | 21.6422 | 28.137 | 10.07 | 11.55 | 4.95 | 5.69 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-15 протяженностью L=4х0,67 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | H_17/00003 | 2015-02-19 | 90 | 1 | 9.6125 | 2019-12-31 | 2020 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | ФСБ РФ Служба обеспечения деятельности управления капитального строительства | 0 | 1.6779 | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-15 в части установки двух вакуумных выключателей. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | H_17/00004 | 2015-02-19 | 90 | 1 | 9.6125 | 2019-12-31 | 2020 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | ФСБ РФ Служба обеспечения деятельности управления капитального строительства | 0 | 1.6779 | РП-15 | 0.2531 | 2018-12-19 |  | нд | 6.7408 | 8.4187 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00014 | 2016-06-28 | 531 | 1 | 7.1177 | 2019-10-14 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | Рынок "Северный" с ТП 6/0,4 кВ | МУП ГО г.Воронеж рынок "Северный" | 0 | 0.455 | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-22 в части установки двух в/в ячеек с вакуумными выключателями. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00015 | 2016-06-28 | 531 | 1 | 7.1177 | 2019-10-14 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | Рынок "Северный" с ТП 6/0,4 кВ | МУП ГО г.Воронеж рынок "Северный" | 0 | 0.455 | РП-22 | 0.2794 | 2018-12-19 |  | нд | 3.7654 | 4.2204 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | 2016-10-28 | 727 | 1 | 8.3257 | 2019-08-31 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирные жилые дома со встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями с ТП 6/0,4 кВ | ООО "ТЕРРАИНВЕСТ" | 0 | 1.3 | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-560 протяженностью 1 км. по договору Т.П. №727 от 28.10.2016 | H_17/00030 | 2016-10-28 | 727 | 1 | 8.3257 | 2019-08-31 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирные жилые дома со встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями с ТП 6/0,4 кВ | ООО "ТЕРРАИНВЕСТ" | 0 | 1.3 | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-560 в части установки одной камеры КСО. по договору Т.П.№727 от 28.10.2016 | H_17/00031 | 2016-10-28 | 727 | 1 | 8.3257 | 2019-08-31 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирные жилые дома со встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями с ТП 6/0,4 кВ | ООО "ТЕРРАИНВЕСТ" | 0 | 1.3 | ТП-560 | 0,088749; 0,101897 | 2018-12-19 |  | 2,26; 30,26 | 0.2085 | 1.5085 | 1.03 | 1.03 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00046 | 2016-11-09 | 826 | 1 | 3.1001 | 2020-11-30 | 2020 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями нежилого (административного) назначения | ООО "Союзкомплект" | 0 | 0.2333 | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-363 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00047 | 2016-11-09 | 826 | 1 | 3.1001 | 2020-11-30 | 2020 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями нежилого (административного) назначения | ООО "Союзкомплект" | 0 | 0.2333 | ТП-363 | 0.18407 | 2018-12-19 |  | нд | 0.0647 | 0.298 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с одним трансформатором 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00012 | 2014-08-18 | 1017 | 1 | 5.3738 | 2019-12-20 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 2-х ярусной парковкой и объектами культурного наследия с приспособлением для современ. использования-существующие дома 9 и 11 | ООО "КомплексТехСтрой" | 0 | 0.407 | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,15 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00013 | 2014-08-18 | 1017 | 1 | 5.3738 | 2019-12-20 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 2-х ярусной парковкой и объектами культурного наследия с приспособлением для современ. использования-существующие дома 9 и 11 | ООО "КомплексТехСтрой" | 0 | 0.407 | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 4х0,08 км4 6х0,085 км; 2х0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00014 | 2014-08-18 | 1017 | 1 | 5.3738 | 2019-12-20 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 2-х ярусной парковкой и объектами культурного наследия с приспособлением для современ. использования-существующие дома 9 и 11 | ООО "КомплексТехСтрой" | 0 | 0.407 | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00048 | 2015-12-10 | 836 | 1 | 26.5966 | 2019-12-10 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ООО "СМУ-16" | 0 | 0.847 | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,145 км; 2х0,08 км; 2х0,07 км; 8х0,07 км; 2х0,1 км; 0,01 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00050 | 2015-12-10 | 836 | 1 | 26.5966 | 2019-12-10 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ООО "СМУ-16" | 0 | 0.847 | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства РТП с двумя трансформаторами 0,63 МВА взамен ТП-767. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00051 | 2015-12-10 | 836 | 1 | 26.5966 | 2019-12-10 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ООО "СМУ-16" | 0 | 0.847 | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства 4КЛ-10 кВ от РТП-проект. до ПС-Спутник протяженностью 4х4 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00052 | 2015-12-10 | 836 | 1 | 26.5966 | 2019-12-10 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ООО "СМУ-16" | 0 | 0.847 | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части перевода сетей 6, 10 и 1 кВ из ТП-767 в РТП-проект. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00053 | 2015-12-10 | 836 | 1 | 26.5966 | 2019-12-10 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ООО "СМУ-16" | 0 | 0.847 | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-91 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015 | H_17/00054 | 2015-02-16 | 2555 | 1 | 8.617 | 2019-05-31 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой | ООО "Жилстрой" | 0 | 0.5746 | РП-91 | нд | 2018-12-19 |  | нд | 1.38 | 1.9546 | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | G_16/00044 | 2014-12-24 | 2641 | 1 | 6.5894 | 2019-12-31 | 2020 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | группа 17-ти этажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом с ТП 6/0,4 кВ | ООО "Воронежбетон" | 0 | 0.781 | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-637 протяженностью 6х0,43 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №372 от 07.06.2018. | E_18/00017 | 2018-06-07 | 372 | 1 | 12.0887 | 2019-06-07 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | Многофункциональный медицинский центр МА "ЭРА" | ИП Рогатнев Владимир Петрович | 0 | 0.374 | нд | нд | нд |  | нд | НД | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-637 в части установки в РУ-0,4 кВ панелей Щ0-70 по договору Т.П. (до 670 кВт) №372 от 07.06.2018. | E_18/00041 | 2018-06-07 | 372 | 1 | 12.0887 | 2019-06-07 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | Многофункциональный медицинский центр МА "ЭРА" | ИП Рогатнев Владимир Петрович | 0 | 0.374 | ТП-637 | 0,210368; 0,331987 | 2018-12-19 |  | 86,0880952380952; 86,0880952380952 | 1.133 | 1.507 | 1.26 | 2 | 0.63 | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-637 в части замены двух трансформаторов с 0,63 МВА на трансформаторы 1 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №372 от 07.06.2018. | E_18/00042 | 2018-06-07 | 372 | 1 | 12.0887 | 2019-06-07 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | Многофункциональный медицинский центр МА "ЭРА" | ИП Рогатнев Владимир Петрович | 0 | 0.374 | ТП-637 | 0,210368; 0,331987 | 2018-12-19 |  | 86,0880952380952; 86,0880952380952 | 1.133 | 1.507 | 1.26 | 2 | 0.63 | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-637 в части установки в РУ-0,4 кВ двух вводных панелей 1250 А по договору Т.П. (до 670 кВт) №372 от 07.06.2018. | E_18/00043 | 2018-06-07 | 372 | 1 | 12.0887 | 2019-06-07 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | Многофункциональный медицинский центр МА "ЭРА" | ИП Рогатнев Владимир Петрович | 0 | 0.374 | ТП-637 | 0,210368; 0,331987 | 2018-12-19 |  | 86,0880952380952; 86,0880952380952 | 1.133 | 1.507 | 1.26 | 2 | 0.63 | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1640, протяженностью 2х0,45 км по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00020 | 2018-06-06 | 451 | 1 | 3.669 | 2020-06-06 | 2020 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | группа многоэтажных жилых домов со встроенно пристроенными универсальными помещениями нежилого назначения | ООО "Парнас-2001" | 0 | 0.7 | нд | нд | нд |  | нд | НД | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1640 части установки в РУ-6 кВ двух новых ВВ ячеек с вакуумными выключателями по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00044 | 2018-06-06 | 451 | 1 | 3.669 | 2020-06-06 | 2020 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | группа многоэтажных жилых домов со встроенно пристроенными универсальными помещениями нежилого назначения | ООО "Парнас-2001" | 0 | 0.7 | ТП-1640 | 0,111758; 0,101897 | 2018-12-19 |  | 53,41375; 53,41375 | 0.28 | 0.98 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства КЛ-10 кВ от РП-35 до ТП-998 протяженностью 0,5 км в замен существующей КЛ-6 кВ по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00045 | 2018-06-06 | 451 | 1 | 3.669 | 2020-06-06 | 2020 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | группа многоэтажных жилых домов со встроенно пристроенными универсальными помещениями нежилого назначения | ООО "Парнас-2001" | 0 | 0.7 | КЛ-6 кВ РП-35-ТП-998 | нд | нд |  | нд | НД | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ РП-92 протяженностью 2х0,70 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №425 от 13.06.2018. | E_18/00018 | 2018-06-13 | 425 | 1 | 4.888 | 2019-06-13 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирный жилой дом | ООО "Менеджмент-Капитал" | 0 | 0.58 | нд | нд | нд |  | нд | НД | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-92 в части установки в РУ-6 кВ РП-92 двух ВВ ячеек с вакуумн. Выкл по договору Т.П. (до 670 кВт) №425 от 13.06.2018. | E_18/00046 | 2018-06-13 | 425 | 1 | 4.888 | 2019-06-13 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирный жилой дом | ООО "Менеджмент-Капитал" | 0 | 0.58 | РП-92 | 0,036157; 0,069027; 0,088749; 0,023009 | 2018-12-19 |  | 16,695873015873; 16,695873015873; 17,7393650793651; 17,7393650793651 | 7.1185 | 7.6985 | 2.52 | 2.52 | 1.89 | 1.89 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 12КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-840 протяженностью 12x0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00047 | 2018-12-25 | 1272 | 1 | 5.9569 | 2019-12-25 | 2019 | нд | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, парковкой, наружным освещением | ООО Специализированный застройщик "Выбор" | 0 | 0.6 | нд | нд | нд |  | нд | НД | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00048 | 2018-12-25 | 1272 | 1 | 5.9569 | 2019-12-25 | 2019 | нд | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, парковкой, наружным освещением | ООО Специализированный застройщик "Выбор" | 0 | 0.6 | ТП-840 | 0,09861; 0,138054 | 2018-12-19 |  | 37,5657142857143; 37,5657142857143 | 0.9513 | 1.5513 | 1.26 | 2 | 0.63 | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части замены двух трансформаторов с 0,63 МВА на трансформаторы 1 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00049 | 2018-12-25 | 1272 | 1 | 5.9569 | 2019-12-25 | 2019 | нд | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, парковкой, наружным освещением | ООО Специализированный застройщик "Выбор" | 0 | 0.6 | ТП-840 | 0,09861; 0,138054 | 2018-12-19 |  | 37,5657142857143; 37,5657142857143 | 0.9513 | 1.5513 | 1.26 | 2 | 0.63 | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-0,4 кВ двух вводных панелей 1250 А по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00050 | 2018-12-25 | 1272 | 1 | 5.9569 | 2019-12-25 | 2019 | нд | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, парковкой, наружным освещением | ООО Специализированный застройщик "Выбор" | 0 | 0.6 | ТП-840 | 0,09861; 0,138054 | 2018-12-19 |  | 37,5657142857143; 37,5657142857143 | 0.9513 | 1.5513 | 1.26 | 2 | 0.63 | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-6 кВ двух ВВ ячеек с вакуумными выключателями в сторону Т-1 и Т-2 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00051 | 2018-12-25 | 1272 | 1 | 5.9569 | 2019-12-25 | 2019 | нд | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, парковкой, наружным освещением | ООО Специализированный застройщик "Выбор" | 0 | 0.6 | ТП-840 | 0,09861; 0,138054 | 2018-12-19 |  | 37,5657142857143; 37,5657142857143 | 0.9513 | 1.5513 | 1.26 | 2 | 0.63 | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-116 в части замены трансформатора Т-1 6/0,4 кВ 0,63 МВА в ТП-116 на трансформатор 1 МВА с установкой в РУ-0,4 кВ вводной панели с Iном=1250 А по договору на ТП (до 670 кВт) №910 от 16.08.2019 г | J_19/00039 | 2019-08-16 | 910 | 1 | 0.12516 | 2020-08-15 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | нежилое здание | БУЗ ВО "ВОКОД" | 0.0413 | 0.3397 | ТП-116 | 0.19065 | 2019-12-18 | 0.26665 | 76.7813 | 0.123 | 0.4627 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-116 в части замены РПС в РУ-0,4 кВ ТП-116 на секции Т-1 на РПС с Iном. по расчету, с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) и другого необходимого оборудования с учетом селективности и п.11.10 и п.11.11 настоящих ТУ по договору на ТП (до 670 кВт) №910 от 16.08.2019 г. | J_19/00040 | 2019-08-16 | 910 | 1 | 0.12516 | 2020-08-15 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | нежилое здание | БУЗ ВО "ВОКОД" | 0.0413 | 0.3397 | ТП-116 | 0.19065 | 2019-12-18 | 0.26665 | 76.7813 | 0.179 | 0.5187 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Мероприятия отсутствуют по договору на ТП (до 670 кВт) №16 от 29.01.2019 г | J_19/00041 | 2019-01-29 | 16 | 1 | 0.14738 | 2019-05-31 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | строительная площадка жилого дома | ООО Специализированный застройщик "Выбор" | 0 | 0.4 | ТП-1643 | нд | нд | нд | нд | 0.2125 | 0.2125 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-1 кВ с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-1291 протяженностью 6х0,65 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016. | H_17/00032 | 2016-12-12 | 783 | 1 | 9.8365 | 2017-04-13 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | ООО "Газпром Инвестгазификация" | 0 | 0.3258 | ТП-1291 | 0.026953 | 2020-01-27 | 0.10296 | 29.6472 | 0.025336 | 0.35114 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
[21 empty] | 0.067712 | 2020-01-27 | 0.14372 | 41.3834 | 0.063649 | 0.063649 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки на разных секциях РУ-0,4 кВ ТП-1291 установить рубильники РПС или при необходимости панели ЩО-70, или провести реконструкцию с установкой необходимого количества панелей ЩО-70 с шестью коммутационными аппаратами по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016. | H_17/00034 | 2016-12-12 | 783 | 1 | 9.8365 | 2017-04-13 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | ООО "Газпром Инвестгазификация" | 0 | 0.3258 | ТП-1291 | 0.026953 | 2020-01-27 | 0.10296 | 29.6472 | 0.025336 | 0.35114 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
[21 empty] | 0.067712 | 2020-01-27 | 0.14372 | 41.3834 | 0.063649 | 0.063649 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63
1.1.1.3 | Реконструкция в части . В ТП-1291 взамен Т-1 и Т-2 установить трансформаторы типа ТМ(ТМГ) 630/6/0,4 ква по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016. | H_17/00033 | 2016-12-12 | 783 | 1 | 9.8365 | 2017-04-13 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | ООО "Газпром Инвестгазификация" | 0 | 0.3258 | ТП-1291 | 0.026953 | 2020-01-27 | 0.10296 | 29.6472 | 0.025336 | 0.35114 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
[21 empty] | 0.067712 | 2020-01-27 | 0.14372 | 41.3834 | 0.063649 | 0.063649 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-1 кВ с разных секций РУ-0,4 кВ РП-91 протяженностью 6х0,2865 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016. | J_19/00042 | 2015-02-16 | 2555 | 1 | 8.763 | 2021-02-16 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой | ООО Специализированный застройщик "ЖилСтрой" | 0 | 0.5746 | РП-94 | 0.003287 | 2020-01-27 | 0.0063768 | 1.8361 | 0.0030898 | 0.57769 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
[21 empty] | 0.006574 | 2020-01-27 | 0.012754 | 3.6723 | 0.0061796 | 0.0061796 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63
1.1.1.3 | Реконструкция, в части установкой на разных секциях РУ-0,4 кВ РП-91 необходимого количества панелей ЩО-70 с шестью коммутационными аппаратами в каждой по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016. | J_19/00043 | 2015-02-16 | 2555 | 1 | 8.763 | 2021-02-16 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой | ООО Специализированный застройщик "ЖилСтрой" | 0 | 0.5746 | РП-94 | 0.003287 | 2020-01-27 | 0.0063768 | 1.8361 | 0.0030898 | 0.57769 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
[21 empty] | 0.006574 | 2020-01-27 | 0.012754 | 3.6723 | 0.0061796 | 0.0061796 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительство дополнительной КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1883 протяженностью 0,01 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №206 от 20.03.2018 г. | J_19/00044 | 2018-03-20 | 206 | 1 | 0.025595 | 2018-09-19 | 2019 | 2 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | коттеджный поселок | ООО КП "Алексеевский" | 0.15 | 0.25 | ТП-1883 | 0.10913 | 2018-12-16 | 0.012754 | 3.6723 | 0.10258 | 0.35258 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | строительство дополнительной БКТП с трансформатором ТМ(ТМГ) 630/6/04 кВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014. | E_18/00012 | 2014-08-18 | 1017 | 1 | 5.4549 | 2019-12-30 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 2-х ярусной парковкой и объектами культурного наследия с приспособлением для современ. использования-существующие дома 9 и 11 | ООО "КомплексТехСтрой" | 0 | 0.407 | ТП-140 | 0.32213 | 2016-01-12 | 0.62492 | 115.9721 | 0.3028 | 0.7098 | 1 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ сеч. 3х185 кв.мм от РУ-6 кВ ТП-140 протяженностью 2х0,150 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014. | E_18/00013 | 2014-08-18 | 1017 | 1 | 5.4549 | 2019-12-30 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 2-х ярусной парковкой и объектами культурного наследия с приспособлением для современ. использования-существующие дома 9 и 11 | ООО "КомплексТехСтрой" | 0 | 0.407 | ТП-140 | 0.32213 | 2016-01-12 | 0.62492 | 115.9721 | 0.3028 | 0.7098 | 1 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 12КЛ-1 кВ с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-140 протяженностью 6х0,085 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014. | J_19/00045 | 2014-08-18 | 1017 | 1 | 5.4549 | 2019-12-30 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 2-х ярусной парковкой и объектами культурного наследия с приспособлением для современ. использования-существующие дома 9 и 11 | ООО "КомплексТехСтрой" | 0 | 0.407 | ТП-140 | 0.32213 | 2016-01-12 | 0.62492 | 115.9721 | 0.3028 | 0.7098 | 1 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установики трансформатор типа ТМ (ТМГ) 630/6/0,4 кВА.по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014. | J_19/00046 | 2014-08-18 | 1017 | 1 | 5.4549 | 2019-12-30 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 2-х ярусной парковкой и объектами культурного наследия с приспособлением для современ. использования-существующие дома 9 и 11 | ООО "КомплексТехСтрой" | 0 | 0.407 | ТП-140 | 0.32213 | 2016-01-12 | 0.62492 | 115.9721 | 0.3028 | 0.7098 | 1 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части 2. В РУ-0,4 кВ установки двух вводных и одну секционную панели с Iном.=1000 А. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014. | J_19/00047 | 2014-08-18 | 1017 | 1 | 5.4549 | 2019-12-30 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 2-х ярусной парковкой и объектами культурного наследия с приспособлением для современ. использования-существующие дома 9 и 11 | ООО "КомплексТехСтрой" | 0 | 0.407 | ТП-140 | 0.32213 | 2016-01-12 | 0.62492 | 115.9721 | 0.3028 | 0.7098 | 1 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установкина на разных секциях РУ-0,4 кВ ТП-140 рубильников РПС или при необходимости панели ЩО-70 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014. | J_19/00048 | 2014-08-18 | 1017 | 1 | 5.4549 | 2019-12-30 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 2-х ярусной парковкой и объектами культурного наследия с приспособлением для современ. использования-существующие дома 9 и 11 | ООО "КомплексТехСтрой" | 0 | 0.407 | ТП-140 | 0.32213 | 2016-01-12 | 0.62492 | 115.9721 | 0.3028 | 0.7098 | 1 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части соеденения БКТП-140 с БКТП-проект. и монтажа совместной ошиновки РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ с установкой коммутационных аппаратов.по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014. | J_19/00049 | 2014-08-18 | 1017 | 1 | 5.4549 | 2019-12-30 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 2-х ярусной парковкой и объектами культурного наследия с приспособлением для современ. использования-существующие дома 9 и 11 | ООО "КомплексТехСтрой" | 0 | 0.407 | ТП-140 | 0.32213 | 2016-01-12 | 0.62492 | 115.9721 | 0.3028 | 0.7098 | 1 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1..3 | Строительство 4КЛ-1 кВ с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-1239 протяженностью 4х0,085 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №750 от 11.06.2014. | J_19/00050 | 2014-06-11 | 750 | 1 | 1.4499 | 2019-06-30 | 2015 | 2 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный среднеэтажный дом со встроеннми нежилыми помещениями и подземной автостоянкой | ООО "Норма" | 0 | 0.25 | ТП-1239 | 0.072314 | 2018-02-06 | 0.3901 | 69.4222 | 0.067975 | 0.31798 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
[21 empty] | 0.14791 | 2018-02-06 | 0.46117 | 82.0688 | 0.13904 | 0.13904 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки на разных секциях РУ-0,4 кВ ТП-1239 рубильников РПС или при необходимости панели ЩО-70 договору Т.П. (до 670 кВт) №750 от 11.06.2014. | J_19/00051 | 2014-06-11 | 750 | 1 | 1.4499 | 2019-06-30 | 2015 | 2 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный среднеэтажный дом со встроеннми нежилыми помещениями и подземной автостоянкой | ООО "Норма" | 0 | 0.25 | ТЬП-1239 | 0.072314 | 2018-02-06 | 0.3901 | 69.4222 | 0.067975 | 0.31798 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
[21 empty] | 0.14791 | 2018-02-06 | 0.46117 | 82.0688 | 0.13904 | 0.13904 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63
1.1.1.3 | по договору Т.П. (до 670 кВт) №398 от 27.06.2018. | J_19/00052 | 2018-06-27 | 398 | 1 | 0.06418 | 2019-04-05 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | здание общежитие | ОАО "Российские железные дороги" | 0 | 0.255 | ТП-29 | 0.009861 | 2019-12-19 | 0.01913 | 5.362 | 0.0092693 | 0.26427 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
[20 empty] | ТП-936 | 0.039444 | 2017-12-19 | 0.076521 | 47.6617 | 0.037077 | 0.037077 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
1.1.1.3 | Реконструкция в части замены в ТП-99 трансформатора 6/0,4 кВ 0,4 МВА на трансформатор типа ТМ (ТМГ) 6/0,4 кВ 0,63 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №1313 от 15.11.2019. | J_19/00053 | 2019-11-15 | 1313 | 1 | 0.066322 | 2020-11-14 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | строительная площадка Строительство пристройки к детскому саду МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №73" | Управление строительной политики администрации городского округа г. Воронеж | 0 | 0.18 | ТП-99 | 0.18736 | 2018-02-20 | 0.36348 | 101.8778 | 0.17612 | 0.35612 | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки дополнительного РПС в РУ-0,4 кВ ТП-99 с Iном расчету или при необходимости дополнительной панели Щ0-70, в случае отсутствия места для установки дополнительной панели Щ0-70 провести реконструкцию с установкой необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными по договору Т.П. (до 670 кВт) №1313 от 15.11.2019. | J_19/00054 | 2019-11-15 | 1313 | 1 | 0.066322 | 2020-11-14 | 20120 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | строительная площадка Строительство пристройки к детскому саду МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №73" | Управление строительной политики администрации городского округа г. Воронеж | 0 | 0.18 | ТП-99 | 0.18736 | 2018-02-20 | 0.36348 | 101.8778 | 0.17612 | 0.35612 | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
.1.1.1.3 | по договору Т.П. (до 670 кВт) №103 от 20.02..2017. | J_19/00055 | 2017-02-20 | 103 | 1 | 0.0058798 | 2017-06-22 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | нежилое здание | Чернова Мария Васильевна | 0.2 | 0.21 | ТП-1644 | 0.026296 | 2016-12-22 | 0.051014 | 22.8781 | 0.024718 | 0.23472 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | нд | нд
[20 empty] | ТП-1644 | 0.006574 | 2016-12-22 | 0.031292 | 1181.5603 | 0.024718 | 0.024718 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в существующей ячейке РУ-6 кВ ТП-733 (в сторону РП-36) ВНА по договору Т.П. (до 670 кВт) №127 от 08.05.2019. | J_19/00056 | 2019-05-08 | 127 | 1 | 0.14738 | 2020-05-07 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | строительная площадка жилого дома на 60 квартир | ФГУП «Главное промышленно-строительное управление» ФСИН России | 0 | 0.4 | ТП-733 | нд | нд | нд | нд | 0.095783 | 0.49578 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | по договору Т.П. (до 670 кВт) №1110 от 15.11.2018. | J_19/00057 | 2018-11-15 | 1110 | 1 | 0.035833 | 2019-03-17 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | ТП-1410 | ООО "Городская электросетевая компания" | 0.42 | 0.56 | ТП-1031 | нд | нд | нд | нд | 0.022246 | 0.58225 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
[12 empty] | нд | нд | 0 | 0 |  |  |  |  | ТП-1031 | нд | нд | нд | нд | 0.022246 | 0.022246 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
1.1.1.3 | Реконструкция в части установкир в РУ-6 кВ ТП-203 в ячейке в сторону ф.10 ТТ с номинальным первичным током по расчету с настройкой РЗА, Т.П. (до 670 кВт) №2575 от 27.11.2014. | J_19/00058 | 2014-11-27 | 2575 | 1 | 0.032954 | 2015-11-27 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 0 | потребительский кооператив | Потребительский кооператив "Спортивно-оздоровительный комплекс" | 0 | 0.25 | ТП--956 | нд | нд | нд | нд | 0.027808 | 0.27781 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
.1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в существующей ячейке РУ-10 кВ ТП-1216 ВН (ВНА). по договору Т.П. (до 670 кВт) №340 от 18.04.2019. | J_19/00059 | 2019-04-18 | 340 | 1 | 0.092114 | 2020-04-17 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | строительная площадка многоквартирного жилого дома | ООО "РемСтрой" | 0 | 0.25 | ТП-1216 | нд | нд | нд | нд | 0.033988 | 0.28399 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | по договору Т.П. (до 670 кВт) №1116 от 09.10.2019. | J_19/00060 | 2019-10-09 | 1116 | 1 | 0.18423 | 2020-02-08 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | строительная площадка детского корпуса КУЗ ВО "Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.С. Похвисневой" | ООО "Спецстрой" | 0 | 0.5 | ТП-771 | нд | нд | нд | нд | 0.092693 | 0.59269 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | по договору Т.П. (до 670 кВт) №88 от 19.02.2014. | J_19/00061 | 2014-02-19 | 88 | 1 | 0.14337 | 2014-06-21 | 2014 | 2 | 2014 | 2014 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и поземным гаражом | ООО Строительная Компания "Форпост" | 0 | 0.25 | ТП-639 | нд | нд | нд | нд | 0.092693 | 0.34269 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
[12 empty] | нд | нд | 0 | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | 0.074155 | 0.074155 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в РУ-6 кВ РП-68 на секциях ф.8 и ф.449 ТТ с номинальным первичным током по расчету с настройкой РЗА по договору Т.П. (до 670 кВт) №218 от 28.03.2014. | J_19/00062 | 2014-03-28 | 218 | 1 | 0.18837 | 2018-03-28 | 2014 | 3 | 2014 | 2014 | нд | нд | 0 | 0 | жилой дом со встроенно-пристроенными пмещениями поз. 10, 9 этажей, 187 квартир | ЗАО СМП "ЭЛЕКТРОНЖИЛСОЦСТРОЙ" | 0 | 0.323 | ТП-1768 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2 | нд | нд | нд | нд
[12 empty] | нд | нд | 0 | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2
1.1.1.3 | Смонтировать ТП с двумя тр-ми ТМ(ТМГ) 6/0,4/1250 кВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1042 от 04.12.2012. | J_19/00063 | 2012-12-04 | 1042 | 1 | 121.1663 | 2020-12-04 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями | ООО "ГарантСтрой" | 0 | 1.06 | ТП-1702 | нд | нд | нд | нд | НД | нд |  | 2.5 |  | 2.5 | нд | нд | нд | нд
[12 empty] | нд | нд | 0 | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | НД | нд |  | 2.5 |  | 2.5 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ сеч. 3х185 кв.мм от РУ-6 кВ РП-9 протяженностью 4х0,550 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1042 от 04.12.2012. | J_19/00064 | 2012-12-04 | 1042 | 1 | 121.1663 | 2020-12-04 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями | ООО "ГарантСтрой" | 0 | 1.06 | ТП-1702 | нд | нд | нд | нд | НД | нд |  | 2.5 |  | 2.5 | нд | нд | нд | нд
[12 empty] | нд | нд | 0 | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | НД | нд |  | 2.5 |  | 2.5 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 15КЛ-1 кВ от РУ-6 кВ ТП-проект. протяженностью 15х0,150 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1042 от 04.12.2012. | F_15/00041 | 2012-12-04 | 1042 | 1 | 121.1663 | 2020-12-04 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями | ООО "ГарантСтрой" | 0 | 1.06 | ТП-1702 | нд | нд | нд | нд | НД | нд |  | 2.5 |  | 2.5 | нд | нд | нд | нд
[12 empty] | нд | нд | 0 | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | НД | нд |  | 2.5 |  | 2.5 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми ТМ(ТМГ) 1000/6/0,4 кВА и вакуум. выкл. в сторону тр-в.по договору Т.П. (до 670 кВт) №1169 от 15.01.2013. | G_16/00007 | 2014-01-15 | 1169 | 1 | 7.429 | 2020-01-15 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | здание гостиницы | ООО ГК "лотос" | 0.221 | 0.81 | ТП-1850 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2 | нд | нд | нд | нд
[12 empty] | нд | нд | 0 | 0 |  |  |  |  | ТП-1850 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ сеч. 3х185 кв.мм от РУ-6 кВ ТП-246 протяженностью 4х0,150 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1042 от 04.12.2012.по договору Т.П. (до 670 кВт) №1169 от 15.01.2013. | G_16/00015 | 2014-01-15 | 1169 | 1 | 7.429 | 2020-01-15 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | здание гостиницы | ООО ГК "лотос" | 0.221 | 0.81 | ТП-1850 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2 | нд | нд | нд | нд
[12 empty] | нд | нд | 0 | 0 |  |  |  |  | ТП-1850 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-1 кВ от РУ-6 кВ ТП-проект. протяженностью 8х0,135 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1042 от 04.12.2012.по договору Т.П. (до 670 кВт) №1169 от 15.01.2013. | G_16/00019 | 2014-01-15 | 1169 | 1 | 7.429 | 2020-01-15 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | здание гостиницы | ООО ГК "лотос" | 0.221 | 0.81 | ТП-1850 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2 | нд | нд | нд | нд
[12 empty] | нд | нд | 0 | 0 |  |  |  |  | ТП-1850 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части взамены КЛ-6 кВ РП-52-ТП-395 проложить КЛ-10 кВ сеч. 3х185 кв.мм, протяженностью 0,4 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1169 от 15.01.2013. | J_19/00065 | 2014-01-15 | 1169 | 1 | 7.429 | 2020-01-15 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | здание гостиницы | ООО ГК "лотос" | 0.221 | 0.81 | ТП-1850 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2 | нд | нд | нд | нд
[12 empty] | нд | нд | 0 | 0 |  |  |  |  | ТП-1850 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2
1.1.1.3 | Реконструкция в части взамены КЛ-6 кВ РП-2-ТП-245 проложить КЛ-10 кВ сеч. 3х185 кв.мм протяженностью 0,3 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1169 от 15.01.2013. | J_19/00066 | 2014-01-15 | 1169 | 1 | 7.429 | 2020-01-15 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | здание гостиницы | ООО ГК "лотос" | 0.221 | 0.81 | ТП-1850 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2 | нд | нд | нд | нд
[12 empty] | нд | нд | 0 | 0 |  |  |  |  | ТП-1850 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2
1.1.1.3 | Реконструкция в части взамены КЛ-6 кВ ПС-Центральная-РП-52 (фид. 405) проложить КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ типа АПвПу-1х630/экран протяженностью 1,05 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1169 от 15.01.2013. | J_19/00067 | 2014-01-15 | 1169 | 1 | 7.429 | 2020-01-15 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | здание гостиницы | ООО ГК "лотос" | 0.221 | 0.81 | ТП-1850 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2 | нд | нд | нд | нд
[12 empty] | нд | нд | 0 | 0 |  |  |  |  | ТП-1850 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2
1.1.1.3 | Построить и смонтировать ТП с двумя трансформаторами 1000/6/0,4 кВА и ВВ ячейками с вакуумными выключателями в сторону трансформаторов по договору Т.П. (до 670 кВт) №836 от 10.12.2015. | H_17/00048 | 2015-12-10 | 836 | 1 | 27.0474 | 2019-12-31 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ООО СК "Развитие-М" | 0 | 0.847 | ТП-1900 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2 | нд | нд | нд | нд
[12 empty] | нд | нд | 0 | 0 |  |  |  |  | ТП-1900 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-767 протяженностью Lориент=2х4,0 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №836 от 10.12.2015. | H_17/00049 | 2015-12-10 | 836 | 1 | 27.0474 | 2019-12-31 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ООО СК "Развитие-М" | 0 | 0.847 | ТП-1900 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2 | нд | нд | нд | нд
[12 empty] | нд | нд | 0 | 0 |  |  |  |  | ТП-1900 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2
1.1.1.3 | Строительство 11КЛ-1 кВ с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект протяженностью Lориент=11х0,105 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №836 от 10.12.2015. | H_17/00050 | 2015-12-10 | 836 | 1 | 27.0474 | 2019-12-31 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ООО СК "Развитие-М" | 0 | 0.847 | ТП-1900 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2 | нд | нд | нд | нд
[12 empty] | нд | нд | 0 | 0 |  |  |  |  | ТП-1900 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки на секции в сторону РП-43 РУ-6 кВ ТП-767 дополнительной ВВ с ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №836 от 10.12.2015. | J_19/00068 | 2015-12-10 | 836 | 1 | 27.0474 | 2019-12-31 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ООО СК "Развитие-М" | 0 | 0.847 | ТП-1900 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2 | нд | нд | нд | нд
[12 empty] | нд | нд | 0 | 0 |  |  |  |  | ТП-1900 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейке (на секции в сторону ТП-767) РУ-6 кВ ТП-979 ВН по договору Т.П. (до 670 кВт) №836 от 10.12.2015. | J_19/00069 | 2015-12-10 | 836 | 1 | 27.0474 | 2019-12-31 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ООО СК "Развитие-М" | 0 | 0.847 | ТП-1941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ с одним тр-ром мощностью 1 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №232 от 05.06.2019. | J_19/00070 | 2019-06-05 | 232 | 1 | 9.3278 | 2021-06-04 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | г. Воронеж Средняя школа на 1101 место по ул. Ф. Тютчева,6 | Управление строительной политики администрации городского округа г. Воронеж | 0 | 0.9973 | ТП-1941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.26 |  | 1.26 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ сеч. 3х185 мм2 от РУ-6 кВ БКТП-311 до ТП-проект., ориентировочной протяженностью L=1,1 км. о договору Т.П. (до 670 кВт) №232 от 05.06.2019. | J_19/00071 | 2019-06-05 | 232 | 1 | 9.3278 | 2021-06-04 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | г. Воронеж Средняя школа на 1101 место по ул. Ф. Тютчева,7 | Управление строительной политики администрации городского округа г. Воронеж | 0 | 0.9973 | ТП-1941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.26 |  | 1.26 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-проект. до границы участка заявителя, ориентировочной протяженностью L=5х0,05 км о договору Т.П. (до 670 кВт) №232 от 05.06.2019. | J_19/00072 | 2019-06-05 | 232 | 1 | 9.3278 | 2021-06-04 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | г. Воронеж Средняя школа на 1101 место по ул. Ф. Тютчева,8 | Управление строительной политики администрации городского округа г. Воронеж | 0 | 0.9973 | ТП-1941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.26 |  | 1.26 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части расширения РУ-6 кВ БКТП-311, посредством установки дополнительного РУ-6 кВ о договору Т.П. (до 670 кВт) №232 от 05.06.2019. | J_19/00073 | 2019-06-05 | 232 | 1 | 9.3278 | 2021-06-04 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | г. Воронеж Средняя школа на 1101 место по ул. Ф. Тютчева,9 | Управление строительной политики администрации городского округа г. Воронеж | 0 | 0.9973 | ТП-1941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.26 |  | 1.26 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с четырьмя тр-ми 6/0,4 кВ, мощностью 1 МВА каждый и вакуум. выкл. в сторону тр-ров. по договору Т.П. (до 670 кВт) №682 от 10.11.2015. | J_19/00074 | 2015-11-10 | 682 | 1 | 22.7669 | 2020-11-30 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | Московский просп., 48а, 48б, 48д, 52 | ООО Специализированный застройщик "ГлавСтрой" | 0 | 1.5 | ТП-1854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 4 |  | 4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство с разных секций РП-взамен ТП-571 (инвестпрограмма 2016 г.) до ТП-проект. 2КЛ-10 кВ сеч. 3х185 мм2., ориентировочной протяженностью L=2х1,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №682 от 10.11.2015. | J_19/00075 | 2015-11-10 | 682 | 1 | 22.7669 | 2020-11-30 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | Московский просп., 48а, 48б, 48д, 52 | ООО Специализированный застройщик "ГлавСтрой" | 0 | 1.5 | ТП-1854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 4 |  | 4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | строительство КЛ-1 кВ с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект, протяженностью 22х0,105 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №682 от 10.11.2015. | H_17/00072 | 2015-11-10 | 682 | 1 | 22.7669 | 2020-11-30 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | Московский просп., 48а, 48б, 48д, 52 | ООО Специализированный застройщик "ГлавСтрой" | 0 | 1.5 | ТП-1854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 4 |  | 4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства РТП с двумя тр-ми 6/0,4 кВ, мощностью 0,4 МВА каждый и вакуум. выкл. и в/в приборами учета эл. энергии в РУ-6 кВ на разных секциях взамен ТП-571 по договору Т.П. (до 670 кВт) №682 от 10.11.2015. | H_17/00073 | 2015-11-10 | 682 | 1 | 22.7669 | 2020-11-30 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | Московский просп., 48а, 48б, 48д, 52 | ООО Специализированный застройщик "ГлавСтрой" | 0 | 1.5 | ТП-1854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 4 |  | 4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкцмия в части строительства 2КЛ-10 кВ сеч. 3х240 мм2 от ПС-Кминтерна до разных секций РУ-6 кВ РП-проект протяженностью 2х1,5 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №682 от 10.11.2015. | H_17/00074 | 2015-11-10 | 682 | 1 | 22.7669 | 2020-11-30 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | Московский просп., 48а, 48б, 48д, 52 | ООО Специализированный застройщик "ГлавСтрой" | 0 | 1.5 | ТП-1854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 4 |  | 4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ сеч. 3х185 мм2, ориентировочной протяженностью L=2х0,85 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №508 от 03.08.2016. | E_18/00003 | 2016-08-03 | 508 | 1 | 6.744 | 2019-07-01 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирная жилая застройка (высотная застройка) с объектами инж-ного обеспечения, 1-но этажным магазином, н/о, паркингом | ООО "Воронежбытстрой" | 0 | 0.835 | ТП-1892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкцмя в части установки на разных секциях РУ-6 кВ ТП-1095 по одной в/в ячейке с ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №508 от 03.08.2016. | E_18/00004 | 2016-08-03 | 508 | 1 | 6.744 | 2019-07-01 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирная жилая застройка (высотная застройка) с объектами инж-ного обеспечения, 1-но этажным магазином, н/о, паркингом | ООО "Воронежбытстрой" | 0 | 0.835 | ТП-1892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство с разных секций РУ-6 кВ РП-13 2КЛ-10 кВ, протяженностью L=2х0,68 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №5271 от 13.05.2015. | G_16/00022 | 2015-05-13 | 271 | 1 | 5.0245 | 2019-05-13 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | группа многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, котельная | АО "ДСК" | 0 | 0.974 | ТП-1858 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки на разных секциях РУ-6 кВ РП-13 в существующих резервных в/в ячейках вакуум. Выключатели по договору Т.П. (до 670 кВт) №5271 от 13.05.2015 | J_19/00076 | 2015-05-13 | 271 | 1 | 5.0245 | 2019-05-13 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | группа многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, котельная | АО "ДСК" | 0 | 0.974 | ТП-1858 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство с разных секций РУ-6 кВ ТП-1026 4КЛ-10 кВ протяженностью L=4х0,52 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | G_16/00044 | 2014-12-24 | 2641 | 1 | 6.7011 | 2019-12-31 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | группа 17-ти этажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом | ООО ГК "РАЗВИТИЕ" | 0 | 0.781 | ТП-1955 | нд | нд | нд | нд | НД | нд |  | 2 |  | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в РУ-6 кВ РП-24 на секции ф.1, ф. 7 установить ТТ с номинальным первичным током по расчетуо по договору Т.П. (до 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | J_19/00077 | 2014-12-24 | 2641 | 1 | 6.7011 | 2019-12-31 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | группа 17-ти этажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом | ООО ГК "РАЗВИТИЕ" | 0 | 0.781 | ТП-1955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-1154 и ТП-560 протяженностью L=1 и 0,6 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | 2016-10-28 | 727 | 1 | 8.4669 | 2019-12-30 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | Многоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями, котельной и наружным освещением | ООО "Специализированный застройщик "ТерраИнвест" | 0 | 1.3 | ТП-1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 3.2 |  | 3.2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в РУ-6 кВ ТП-560 на секции в сторону ТП-360 ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | J_19/00078 | 2016-10-28 | 727 | 1 | 8.4669 | 2019-12-30 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | Многоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями, котельной и наружным освещением | ООО "Специализированный застройщик "ТерраИнвест" | 0 | 1.3 | ТП-1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 3.2 |  | 3.2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства и монтажа взамен КТП-1154 новой КТП или БКТП с четырьмя линейными в/в ячейками и с одним тр-м 250/6/0,4 КВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | J_19/00079 | 2016-10-28 | 727 | 1 | 8.4669 | 2019-12-30 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | Многоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями, котельной и наружным освещением | ООО "Специализированный застройщик "ТерраИнвест" | 0 | 1.3 | ТП-1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 3.2 |  | 3.2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства новой КЛ-6 кВ взамен КЛ-6 кВ РП-12-ТП-231 протяженностью 0,5 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | J_19/00080 | 2016-10-28 | 727 | 1 | 8.4669 | 2019-12-30 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | Многоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями, котельной и наружным освещением | ООО "Специализированный застройщик "ТерраИнвест" | 0 | 1.3 | ТП-1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 3.2 |  | 3.2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства новой КЛ-6 кВ взамен КЛ-6 кВ ТП-231-КТП-1154 протяженностью 0,5 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | J_19/00081 | 2016-10-28 | 727 | 1 | 8.4669 | 2019-12-30 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | Многоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями, котельной и наружным освещением | ООО "Специализированный застройщик "ТерраИнвест" | 0 | 1.3 | ТП-1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 3.2 |  | 3.2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство с разных секций РУ-6 кВ РП-92 2КЛ-6 кВ протяженностью L=2х0,53 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №330 от 15.05.2014 | G_16/00014 | 2014-05-15 | 3030 | 1 | 4.9645 | 2020-05-15 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | комплекс жилых домов | ООО "Факел" | 0 | 1.64 | ТП-1847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 4 |  | 4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | На разных секциях РУ-6 кВ РП-92 установить две в/в ячейки с вакуумн. выкл. по договору Т.П. (до 670 кВт) №330 от 15.05.2014 | G_16/00014 | 2014-05-15 | 3030 | 1 | 4.9645 | 2020-05-15 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | комплекс жилых домов | ООО "Факел" | 0 | 1.64 | ТП-1847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 4 |  | 4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в РУ-6 кВ РП-51 в в/в ячейке в сторону ф.23 ТТ с номинальным первичным током по расчету по договору Т.П. (до 670 кВт) №945 от 23.12.2016 | J_19/00082 | 2016-12-23 | 945 | 1 | 0.2289 | 2021-02-13 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | спортивно-оздоровительный комплекс | ООО "Энергия" | 0.25 | 0.85 | ТП-1156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 |  | 2 | нд | нд | нд | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд